Генетическое типирование проводилось по системам 	AMPLITYPE PM + HLA DQ A1 (PERKIN-ELMER CORPORATION,  США).

Полимеразную цепную реакцию, а также процедуры гибридизации и цветного проявления прогибридизовавшейся ДНК вели в соответствии с инструкциями фирмы-производителя. В качестве позитивного контроля использовали прилагаемую в наборе геномную ДНК известного генотипа. Наличие специфических продуктов амплификации оценивали в 4% агарозном геле (NuSieve, FMS BioProducts, США).

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТИПИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ D1S80, СИСТЕМЕ D17S30, СИСТЕМЕ Co12A1, СИСТЕМЕ Ig-Jh, СИСТЕМЕ ApoB

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) вели по следующим программам:

Для системы D1S80:

94 град.С………60 сек.

65 град.С………60 сек.			29 циклов

72 град.С……....60 сек.

Для системы D17S30:

94 град.С………60 сек.

63 град.С………60 сек.			30 циклов

72 град.С……....60 сек.

Для системы Ig - Jh:

94 град.С………60 сек.

70 град.С………180 сек.			33 цикла

Для системы Co12A1:

94 град.С………60 сек.

60 град.С………60 сек.			30 циклов

72 град.С……....120 сек.

Для системы ApoB:

94 град.С………60 сек.

55 град.С………60 сек.			30 циклов

60 град.С……....120 сек.

Наличие специфических продуктов амплификации оценивали в 2% агарозном геле. Маркером молекулярного веса фрагментов ДНК служил 100 bp DNA Ladder (BRL Inc., США).

Для анализа аллельных сочетаний, представленных в амплифицированных пробах ДНК, проводили электрофорез в 6%-ном ПААГ.

Маркерами аллелей служили: аллельный лэддер для каждой из систем генетического анализа.

Статистическую обработку полученных результатов проводили по программе GENSTAT, предоставленный Центром Судебно-Медицинской Экспертизы МЗ РФ, Москва.

В РЕЗУЛЬТАТЕ АНАЛИЗА УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ГЕНОТИПЫ:

| п\п | Система генетического анализа | ….. (предполагаемый отец) | … (ребенок) | … (мать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Co12A1 | 7, 8 | 7, 7 | 5, 7 |
| 2. | HLA DQ A1 | 2, 4.1 | 1.3, 2 | 1.3, 4.1 |
| 3. | LDLR | АА | АА | АВ |
| 4. | GYPA | АВ | ВВ | АВ |
| 5. | HBGG | АВ | АВ | АА |
| 6. | D7S8 | ВВ | ВВ | ВВ |
| 7. | GC | АС | АС | СС |
| 8. | D1S80 | 18, 18 | 18, 24 | 24, 25 |
| 9. | Ig-Jh | 5, 9 | 9, 9 | 2, 9 |
| 10. | D17S30 | 2, 2 | 2, 4 | 3, 4 |
| 11. | ApoB | 29, 49 | 47, 49 | 37, 47 |