Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский психоневрологический диспансер»

Клинико-диагностическая лаборатория

ЛИСТ хронометражных замеров № 2

за период с 22.12.2008г  по 22.01.2009 г

Исследование: определение алкоголя  методом газовой хроматографии

| № п\п | Трудовая операция | Продолжительность трудовой операции ti, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Подготовка к работе хроматографа | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Калибровка, контроль качества | 18 | 23 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 24 | 16 | 17 | 22 | 23 | 22 | 18 | 18 | 17 | 23 |
| 3 | Подготовка проб (3 повторности) | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,3 |
| 4 | Проведение анализа (3 повторности) | 9,7 | 9,8 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 9,7 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,3 |
| 5 | Обслуживание хроматографа перед отключением | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 6 | Интерпретация полученных результатов | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Занесение результатов в информационную базу данных, выписка справки о результате анализа | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,5 |

| № п\п | Трудовая операция | Продолжительность трудовой операции ti, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ку | Частота повт-сти ni | Ср. затраты раб. времени, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | tср |  |  |  |
| 1 | Подготовка к работе хроматографа | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,9:2,4 = 1,2 | 17:30 = 0,6 | 2,5*0,6 = 1,5 |
| 2 | Калибровка, контроль качества | 15 | 17 | 18 | 24 | 18 | 17 | 22 | 23 | 22 | 18 | 19 | 24:15 = 1,6 | 17:30 = 0,6 | 19,0*0,6 = 11,4 |
| 3 | Подготовка проб (3 повторности) | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,7:2,2 = 1,2 | 30:30 = 1,0 | 2,4*1,0 = 2,4 |
| 4 | Проведение анализа (3 повторности) | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 9,7 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,8 | 9,5 | 9,9:9,2 = 1,1 | 30:30 = 1,0 | 9,5*1,0 = 9,5 |
| 5 | Обслуживание хроматографа перед отключением | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6:2,1 = 1,2 | 17:30 = 0,6 | 2,4*0,6 = 1,4 |
| 6 | Интерпретация полученных результатов | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6:0,4 = 1,5 | 30:30 = 1,0 | 0,5*1,0 = 0,5 |
| 7 | Занесение результатов в информационную базу данных, выписка справки о результате анализа | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,6:4,0 = 1,2 | 30:30 = 1,0 | 4,3*1,0 = 4,3 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5+11,4+2,4+9,5+ +1,4+0,5+4,3 = 31,0 |

Рабочая группа по разработке единых нормативов нагрузки врачей:

Руководитель группы           _____________  Тукаева Ф.Х.          Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Члены группы:                      _____________ Ризванова Л.Н.        Заведующая клинико-диагностической лабораторией

_____________ Кошкина В.В.          Экономист

_____________ Уткина Н.В.              Инженер по охране труда