Описание процедуры скрининга  лекарственных и наркотических веществ из внутренних органов  c наборами LABTOX-LPD

2 г (±0.1 г) гомогенизированной печени (или другого органа)

помещается во  флакон емкостью 15 мл

добавляется 20 мкл смеси внутренних стандартов по 0,1 г/л

(циклизин+этилморфин+гексабарбитал)

добавляется 5 мл ацетонитрила и 0,2 мл НCl конц. и перемешивается

добавляется смесь солей для экстракции и проба обрабатывается 20 мин в УЗ ванне

центрифугируется в 10 мин со скоростью 4000 об/мин

Весь надосадочной слой (3-3,5 мл) в переносится в пробирку емкостью 15 мл, содержащую набор для очистки

смесь встряхивается 5 мин, центрифугируется 5 мин

(4 000 об/мин) и выдерживается не менее 6 часов

Остаток во флаконе(гексан) испаряется досуха и к нему  добавляется 0,5 мл безв. ацетона, 10-15 мг KCO3 и 100 мкл иодметана.

1,5 мл экстракта переносится во флакон, добавляется 1 мл гексана и встряхивается 2 мин, 1 мл АсN слоя переносится автосамплерную виалу и отдувается потоком воздуха при 40-50оС

к сухому остатку добавляется по 50 мкл безводного этилацетата и трифторуксусного ангидрида

смесь выдерживается  в закрытом флаконе 30 мин при t=60 С и избыток реактивов отдувается в потоке воздуха

смесь нагревается 20 мин при 60 С и избыток реактивов отдувается в потоке воздуха при 40-50оС

Сухой остаток реконструируется в 400 мкл б/в этилацетата (фильтруется через фильтр PTFE 0,45 mkm) и хроматографируется

Сухой остаток реконструируется в 200 мкл этилацетата и хроматографируется

Лекарственные и психотропные вещества кислого и нейтрального характера, их метаболиты, ФОСы, пестициды и их метаболиты в виде метиловых производных

Наркотические и психотропные вещества основного и нейтрального характера, их метаболиты в виде ТФА производных