Перед экспертом поставлены  ВОПРОСЫ:  "1) Алкоголь. 2) Карбоксигемоглобин? 3) Продукты горения?".

О б с т о я т е л ь с т в а   д е л а

В направлении эксперта указано: «Доставлен с пожара. Ds: Отравление окисью углерода?».

О п и с а н и е   о б ъ е к т о в

Вещественные доказательства доставлены в судебно-химическое отделение 9.02.2009г. из отдела экспертизы трупов Бюро в 3 флаконах емкостью по 15 мл, закрытых резиновыми пробками, полиэтиленовой пленкой, обвязанных, опечатанных. Этикетки стандартные, надписи соответствуют содержимому флаконов и направлению эксперта.

ФЛАКОНЫ № 1 и № 2 («кровь на карбоксигемоглобин») содержали по 14 мл крови, цвет, запах и консистенция без особенностей;

ФЛАКОН № 3 под пробку заполнен мочой с хлопьевидным осадком, цвет и запах без особенностей, рН 6 по универсальному индикатору.

Х И М И Ч Е С К О Е   И С С Л Е Д О В А Н И Е

1.1) 0,5 мл крови (из флакона № 1) смешивали во флаконе емкостью 15 мл с 0,5 мл 50% раствора трихлоруксусной кислоты и 2 каплями раствора метанола (1:400), закрывали резиновой пробкой, фиксировали зажимом, шприцем вводили 0,3 мл 30% раствора нитрита натрия, взбалтывали. Через минуту другим шприцем отбирали 1,4 мл парогазовой пробы и вводили в испаритель хроматографа ЛХМ-80-1 модель. Условия хроматографирования: колонка стальная, 0,3х300 см, заполненная термоизоляционным кирпичом, обработанным 0,9% едкого натра, 1,7% додецилсульфата натрия и 12% винилина; температура колонки – 65 оС, детектора и испарителя – 65 оС; скорость газа-носителя азота – 1,67 л/ч; детектор – катарометр, док детектора – 80 мА. На хроматограмме от 9.02.2009г. отметили пики метилнитрита высотой 25 мм, этилнитрита – 133 мм;

2) две пробы крови (из флакона № 1) по 0,5 мл смешивали порознь по флаконах емкостью по 15 мл с 0,5 мл стандартного раствора пропанола с концентрацией 3,2 промилле и 0,5 мл 50% раствора трихлоруксусной кислоты, и исследовали далее, как описано в п.1.1. На той же хроматограмме отметили высоты пиков: этилнитрита – 134 и 137 мм, пропилнитрита – 81 и 74 мм, что соответствует, в среднем, 3,2 промилле этанола в крови. Расчет концентрации этанола в крови проводили по градуировочному графику, построенному 15.12.2008г. по описанной выше методике на водных растворах этанола с концентрациями 0,50; 1,00; 2,00 и 4,0 промилле. При обсчете графика получили следующие (средние из трех определений) значения высот пиков: этилнитрита – 19; 41; 84 и 158 мм, пропилнитрита – 77; 79; 78 и 73 мм; средний котангенс графика – 1,92 промилле; поправочный коэффициент для крови – 0,95.

2.1)  0,5 мл мочи исследовали, как описано в п.1.1. На той же хроматограмме отметили пики метилнитрита высотой 23 мм, этилнитрита – 162 мм;

2.2) две пробы мочи по 0,5 мл исследовали, как описано в п.1.2. На той же хроматограмме отметили высоты пиков: этилнитрита – 169 и 153 мм, пропилнитрита – 82 и 73 мм, что соответствует, в среднем, 4,2 промилле этанола в моче. Расчет концентрации этанола в моче проводили, как описано там же, с учетом поправочного коэффициента для мочи 1,05.

3. Во флакон емкостью 15 мл наливали 1 мл крови (из флакона № 2), 0,5 мл 0,5% раствора сапонина, 0,5 мл 0,5% раствора лимонной кислоты, 1 каплю октилового спирта. После фиксации пробки к горловине флакона шприцем вводили 1 мл 5% раствора гексацианоферрата (III) калия, флакон встряхивали в течение 6 минут, затем шприцем отбирали 2,5 мл парогазовой пробы и вводили в испаритель хроматографа ЛХМ-80-4 модель (сборный). Условия хроматографирования: колонка стальная, 0,3х100 см, заполненная молекулярными ситами 5А (0,2-0,5 мм); температура колонки – 40 оС; газ-носитель – гелий, скорость его – 1,5 л/ч; детектор – катарометр, ток детектора – 150 мА. На хроматограмме от 10.02.2009г. наблюдали наметившийся пик оксида углерода (II).

4. Кровь (из флакона № 2) разводили водой в соотношении приблизительно 1:4, фильтровали через бумажный фильтр, раствор еще приблизительно в 40 раз разводили 0,1% раствором аммиака. Прозрачный раствор помещали в кювету с толщиной слоя 10 мм и снимали спектр поглощения в интервале длин волн 525-585 нм на спектрофотометре СФ-46, раствор сравнения – 0,1% раствор аммиака. При этом на спектрограмме № 1 наблюдали две полосы поглощения при длинах волн 540-542 и 575-576 нм (оптические плотности в максимумах 0,399 и 0,415, соответственно). Оптические плотности при длинах волн 535; 538; 565; 568; 570; 572 и 575 нм составили 0,365; 0,389; 0,276; 0,313; 0,344; 0,377 и 0,413, соответственно.

Концентрацию карбоксигемоглобина в крови рассчитывали по методу, принципиально подобному методу Попова (1959), по общей формуле:

С (%) = К1 х D / D575 – К2,

где аналитические длины волн и соответствующие им коэффициенты (эти параметры определены экспериментально, при предварительной градуировке спектрофотометра), а также получающиеся при этом значения концентрации карбоксигемоглобина указаны в таблице ниже:

| Длина волны, нм | Коэффициенты |  | Концентрация COHb, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 |  |
| 535 | 368,1 | 318,8 | 6,5 |
| 538 | 415,6 | 384,4 | 7,0 |
| 565 | 206,5 | 128,5 | 9,5 |
| 568 | 222,0 | 157,8 | 10,4 |
| 570 | 278,3 | 221,4 | 10,4 |
| 572 | 442,2 | 393,9 | 9,8 |

Среднее значение концентрации карбоксигемоглобина в крови составило  8,9%. Затем в кювету добавляли  4-5 мг дитионита натрия, перемешивали и повторно снимали спектр поглощения в указанном интервале длин волн – на спектрограмме № 2 наблюдали одну широкую полосу поглощения при длинах волн 552-556 нм. Оптические плотности при длинах волн 535; 548; 560; 570 и 579 нм составили 0,286; 0,344; 0,346; 0,317 и 0,261, соответственно.

Концентрацию карбоксигемоглобина в крови рассчитывали по методу Ушаковой и Букиной (1979) по общей формуле:

С (%) = {(D1  - К1 х D2 )/(К2  х D2)} х 100,

где пары аналитических длин волн и соответствующие им коэффициенты (эти параметры определены экспериментально, при предварительной градуировке спектрофотометра), а также получающиеся при этом значения концентрации карбоксигемоглобина указаны в таблице ниже:

| Длины волн (нм) |  | Коэффициенты |  | Концентрация COHb, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | К1 | К2 |  |
| 535 | 560 | 0,772 | 0,367 | 14,9 |
| 035 | 548 | 0,772 | 0,367 | 16,2 |
| 535 | 579 | 1,050 | 0,499 | 9,2 |
| 570 | 560 | 0,887 | 0270 | 10,8 |
| 570 | 548 | 0,888 | 0,270 | 12,4 |
| 570 | 579 | 1,206 | 0,366 | 2,3 |

Среднее значение концентрации карбоксигемоглобина в крови составило 11,0%. Упомянутые спектрограммы приложены к настоящему Акту.

5 Кровь (из флакона № 2) разводили водой в соотношении приблизительно 1:4, фильтровали через бумажный фильтр, раствор еще приблизительно в 20 раз разводили 0,1% раствором аммиака. 10 мл полученного прозрачного раствора переносили поровну в две пробирки, в одну из них добавляли 10 мг дитионита натрия и каплю 30% раствора едкого натра. Через 20 минут оптическую плотность восстановленного и первоначального растворов измеряли на спектрофотометре СФ-46 при длине волны 578 нм, в кюветах с толщиной слоя 10 мм, раствор сравнения – 0,1% раствор аммиака. Значения оптических плотностей растворов составили 0,245 и  1,157, их отношение («остаточное поглощение») – 0,212, что соответствует концентрации карбоксигемоглобина в крови  9,2%. При градуировке спектрофотометра по методу Фрейтвурста-Майнеке (1959) получили следующие средние (из 8 определений) значения «остаточного поглощения»:

0% - 0,159		40% - 0,415		  80% - 0,765

10% - 0,216		50% - 0,492	     	  90% - 0,874

20% - 0,278		60% - 0,576		100% - 0,994

30% - 0,344		70% - 0,666

Градуировочная кривая очень хорошо описывается следующим полиномиальным уравнением третьего порядка:

С (%) = 28,959 х Dост3 – 108,07 х  Dост 2 + 210,49 х Dост – 30,818.

Таким образом, по данным трех независимых методов определения (пп.4,5), концентрация карбоксигемоглобина в крови составила 10%.

6. 4 мл крови (из флакона № 2) помещали в стеклянный бюкс, добавляли 2 мл 10% раствора серной кислоты, туда же ставили маленький фарфоровый тигель с 2 мл 0,1 н раствора едкого натра, герметично закрывали бюкс, осторожными круговыми движениями перемешивали кровь с раствором кислоты. Бюкс помещали на 1 час в термостат при температуре 50 оС, затем, после охлаждения, жидкость из тигля количественно переносили пипеткой во флакон емкостью 15 мл.

1) 1 мл поглотительной жидкости переносили в градуированную пробирку, добавляли 1 мл 10% раствора трихлоруксусной кислоты, перемешивали и по каплям добавляли бромную воду до неисчезающей желтой окраски. Через 5 минут по каплям добавлял 0,5% раствор гидразина сульфата до обесцвечивания жидкости и дополнительно еще одну каплю его, перемешивали и прибавляли 2,5 мл пиридин-бензидинового реактива (60 мл пиридина смешивали с 40 мл дистиллированной воды и добавляли 10 мл концентрированной соляной кислоты; отдельно растворяли 1 г бензидина в смеси 40 мл дистиллированной воды и 10 мл 10% раствора соляной кислоты, фильтровали через бумажный фильтр. Смешивали 4 части раствора пиридина с 1 частью раствора бензидина – раствор имел желтоватый цвет). Исследуемый раствор в течение 15 минут приобрел красно-фиолетовую окраску. Оптическую плотность этого раствора измеряли на фотоэлектроколориметре КФК-3 при длине волны 530 нм, в кюветах с толщиной слоя 5 мм, раствор сравнения – контроль реактивов (исходя из 1 мл 0,1 н раствора едкого натра). Ее значение составило 0,571, что соответствует 1,8 мкг цианид-ионов в пробе. Расчет массы цианид-ионов в пробе проводили по градуировочному графику, построенному на водных растворах цианида натрия с содержанием цианид-ионов в 1 мл 0,8; 1,6; 2,4 и 3,2 мкг. Оптические плотности сооветствующих растворов составили 0,265; 0526; 0,773 и 0,995;  градуировочный график, обсчитанный по методу наименьших квадратов, описывается уравнением m (мкг) = 3,28 D – 0,10;

2) во флакон с оставшейся частью поглотительной жидкости добавляли 0,5 мл 20% раствора трихлоруксусной кислоты и быстро закрывали флакон пробкой со вставленной оплавленной палочкой, на шарике которой находилась капля 0,1 н раствора едкого натра. Флакон оставляли на 2 часа при комнатной температуре, затем каплю раствора щелочи с шарика палочки переносили на предметное стекло, добавляли по капле концентрированной азотной кислоты, 1% раствора нитрата серебра и 1% раствора метиленового синего. Через 2-3 минуты под микроскопом наблюдали большое количество характерных кристаллов в виде длинных тонких темно-синих игл и сростков из них, аналогичных полученным из раствора цианида натрия и отличных от кристаллов реактивов.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

При судебно-химическом исследовании крови и мочи трупа гр-на N найдены: ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ (Т 51.0) в крови 3,2 промилле, в моче 4,2 промилле; КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН в крови 10 процентов; ЦИАНИД-ИОНЫ (Т 57.3) в крови 0,09 мг, в пересчете на 100 мл объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: цианистый водород является одним из ведущих по токсичности продуктов горения азотсодержащих материалов. Согласно «Методических указаний об определении синильной кислоты при судебно-химическом исследовании биологического материала», М, 1980, естественные количества цианидов, содержащиеся в организме человека, использованным нами методом не обнаруживаются и не определяются. В доступной нам литературе приводятся следующие значения концентрации цианидов у человека в норме – в пересчете на 100 мл объекта: в крови – 0,026 мг (Ершов Ю.А., Плетнева Т.В. Механизмы токсического действия неорганических соединений. – М., 1989, С.186); в плазме крови – до 0,014 мг (Оксенгендлер Г.И. Яды и противоядия. – Л., 1982, С.138).

Судебно-медицинский эксперт             					            chemist-sib

10 февраля 2009 года