В кн.: Сборник тезисов конференции АКТЕ`2015. М., 2015.-С.22-23. Список лит: С.23 (6 названий).

ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ УНИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЯДА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ТРУПНОЙ КРОВИ С ВНУТРЕННИМ СТАНДАРТОМ

НА ОСНОВЕ ЖЖЭ И ВЭЖХ-УФ

П.В.Никитин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области особого типа «Кемеровское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Кемерово

Для достоверного определения концентрации большого числа лекарственных средств (ЛС) в трупной крови, как в объекте, имеющем наибольшее значение для судебно-медицинской оценки факта обнаружения того или иного токсиканта в биоматериале, наиболее оптимальным (если не единственно возможным) является использование внутреннего стандарта (ВС). Именно применение ВС позволяет не только учесть все особенности изолирования конкретного ЛС из крови (скомпенсировать погрешность систематическую), но и свести к минимуму возможности разнообразных потерь в каждом конкретном определении (заметить и устранить погрешность случайную). Минимизировать временные и материальные затраты на проведение подобного определения возможно только при использовании некоего единого (и, желательно, максимально простого) способа изолирования и единого ВС. Использование для градуировки стандартных растворов ЛС, приготовленных не из чистых фармацевтических субстанций или их ГСО, а из доступных коммерческих форм с уже «заложенными» в них погрешностями дозирования [2], как показывает наш опыт, требует обязательного дополнительного подтверждения рассчитанной концентрации неким «независимым» методом.

Само хроматографическое определение было реализовано с помощью хроматографа Милихром А-02, базы данным БД-2003 (и ее стандартизованных условий хроматографирования) [4]. В качестве единого ВС был выбран метронидазол; стандартный раствор был приготовлен из таблеток 250 мг (возможно использование готовой коммерческой формы -  0,5% раствора для инъекций и для инфузий) [3], [5], [6]. Концентрацию рабочих стандартных растворов ЛС и их концентрации в крови для градуировки подбирали исходя из наиболее интересующего нас диапазона (…максимальный терапевтический – минимальный токсический…), их поглощающей способности, предполагаемого выхода при изолировании и оптимальной для регистрации прибором площади пика на хроматограмме.  За основу методики изолирования была принята описанная ранее [1], с минимальными дополнениями; реконструкция сухого остатка извлечения проводилась одновременно с экстракционной очисткой его.

Помимо построения градуировочных графиков – как важную «побочную» информацию - определяли и выход ЛС при их изолировании; он составлял от 0,8% (теофиллин) до 92% (трамадол). Графики обсчитывали стандартными средствами Excel, по линейному уравнению со свободным членом; коэффициенты детерминации регрессий, как правило, составляли 0,99-0,999.

Было построено 18 градуировочных графиков на ЛС самой разной химической природы, включая вещества кислого (фенобарбитал), амфотерного (парацетамол, кофеин, теофиллин, пентоксифиллин) и оснОвного (аминазин, амитриптилин, анаприлин, дибазол, димедрол, дипразин, дротаверин, карбамазепин, кетамин, кордиамин, метоклопрамид, папаверин, трамадол) характера; за 4 месяца с их помощью в отделении было проведено около 40 количественных определений. Для пополнения базы графиков была предложена и отработана единая унифицированная последовательность действий.

В планах на будущее – обязательная полноценная валидация этого метода с определением необходимых метрологических характеристик его и ограничений; пока же это – некая схема-модель, более-менее успешно опробованная на достаточно широком круге веществ, но уже позволившая получить конкретные экспертные результаты.

Список литературы

1. Барсегян С.С., Николаева Н.О., Онищенко М.М., Саломатин Е.М., Сальникова Е.А. Определение клозапина при судебно-химическом исследовании трупной крови, мочи и печени с применением высокоэффективной жидкостной хроматографии. – Суд.-мед.эксперт.-2012.-№ 4.-С.43-47.

2. Государственная фармакопея СССР IX издания: Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье /МЗ СССР.-11-е изд., доп.-М.: Медицина, 1989-400 с.

3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. В двух частях. 12-е изд., перераб. и доп. - М.:Медицина, 1993.

4. Хроматограф «Милихром А-02». Определение веществ с применением баз данных «ВЭЖХ-УФ». Сборник /сост. Г.И.Барам). – Новосибирск, 2005.-64 с.

5. Clarke`s isolation and identification оf drugs in pharmaceuticals, body fluids, and post-mortem material. - London, 1986.-1224 р.

6. Toxicological Analysis /ed. by R.K.Mueller. - Leizig: Edition MOLINApress, 1995.-846 р.