Из пат-анат. Отделения ТюмОКБ з.о. Гладышева С.П.

ОКРАСКА ПО СЛИНЧЕНКО

( ХРОМОТРОП 2Б- ВОДНЫЙ ГОЛУБОЙ)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ НА 100 МЛ.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ХРОМАТОРОПА 2Б

- ХРОМОТРОП 2Б -0,2 ГР

- ЛЕДЯНАЯ УКСУСНАЯ КИСЛОТА -30 МЛ.

- ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ – 70 МЛ.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФОСФОРНОВОЛЬФРАМОВАЯ КИСЛОТЫ

0,5% -  НА 100МЛ. ДИСТ. ВОДЫ 0,5 ГР. КИСЛОТЫ.

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РАСВОРА ВОДНОГО ГОЛУБОГО

- ВОДА ДИСТ. -100 МЛ.

- ЛЕДЯНАЯ УКСУСНАЯ КИСЛОТА – 6 МЛ.

- ВОДНЫЙ ГОЛУБОЙ -0,2 ГР.

МЕТОД ОКРАСКИ

- ДЕПАРАФИНИРОВАНИЕ.

- ВОДА ДИСТ.

- ГЕМАТОКСИЛИН –КАК ОБЫЧНО

- ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ – КАК ОБЫЧНО

- ВОДА ДИСТ.- 1-2 МИНУТЫ

- РАСТВОР ХРОМОТРОПА 2Б- 1 МИНУТУ

- ВОДА ДИСТ.- ОПОЛОСНУТЬ.

- РАСВОР ФОСФОРНО-ВОЛЬФРАМОВОЙ КИСЛОТЫ –ДО 1 МИНУТЫ

- ВОЛА ДИСТ.- ОПОЛОСНУТЬ.

- ВОДНЫЙ ГОЛУБОЙ- 2-4 МИНУТЫ

- ВОДА ДИСТИЛ. -2 МИНУТЫ.

- СПИРТЫ, КСИЛОЛЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ: Коллагеновые волокна –ярко – красные,

Мышечная ткань –пурпурно-красная

Фибрин от ярко-красного- бардового ( по степени зрелости)

Гиалин –красного цвета, однородный

Фиброзная ткань- ярко синяя.

Эритроциты – огненно красно- рыжие