Методика окраски реактивом  Шиффа

Сернистую воду готовят непосредственно перед употреблением. Для этого к 200 мл дистиллированной воды добавляют 10 мл 1 н. соляной кислоты и 10 мл 10% раствора метабисульфита калия или натрия. Каждый раз раствор готовят заново.

Методика.

1. Депарафинированные и доведенные через спирты до воды срезы помещают для гидролиза раствор  перийодата калия на 5 минут в темноте.

2. Срезы переносят в дистиллированную воду на 5 минут в темноте.

3.  Срезы обрабатывают реактивом Шиффа в течение 20 - 40 минут.

4. Не споласкивая срезы водой, их помещают последовательно в три порции сернистой воды на 2 минуты в каждую.

5. Срезы промывают в проточной и дистиллированной воде по 15 минут.

6. Окраска гематоксилином (как обычно).

7.Вода водопроводная, дистиллированная, заключение.

Чтобы получить 1 н. раствор соляной кислоты, в колбу, содержащую 100 мл концентрированной соляной кислоты (удельный вес 1,19), доливают до 1 л дистиллированной воды.

Сернистую воду готовят непосредственно перед употреблением. Для этого к 200 мл дистиллированной воды добавляют 10 мл 1 н. соляной кислоты и 10 мл 10% (хранят раствор в холодильнике в темноте) раствора метабисульфита калия или натрия (на 100 мл. щепотка порошка метабисульфита). Каждый раз раствор готовят заново.

Гликоген бардового цвета.