Обработка костной и хрящевой ткани в муравьином декальцинаторе.

Декальцинация муравьиным декальцинатором при смешивании двух растворов:

А. 42,5 мл. муравьиной кислоты и 7,5 мл. дист. воды.

Б. 10 грамм лимоннокислого натрия (натрия цитрата) и 40 мл. дист. воды.

1.     Декальцинацию проводят  18-20 часов.

2.   Обработка в  10% растворе алюмо-калиевых квасцов - 10-12 часов.

- В  проточной водопроводной водой-1 час,

- СПИРТ I

- СПИРТ II

- СПИРТ III

- СПИРТ  IV и далее.

Для  обработки трепанобиопсий:

- Смесь Ценкер-формол используется однократно.

- Фиксацию проводят в течение 3-х часов.

- Промывка в водопроводной воде 2 часа.

- Обработкой разбавленным раствором Люголя (цвета крепкого чая)- 1 час.

- Обработка 0,25 % раствором тиосульфата натрия- 30 минут

6.  Декальцинация муравьиным декальцинатором

7.  Декальцинацию проводят  18-20 часов.

8.  Обработка в  10% растворе алюмо-калиевых квасцов- 10-12 часов.

9.  В  проточной водопроводной воде-1 час,

10.   СПИРТ I

11.   СПИРТ II

12.   СПИРТ III

- СПИРТ  IV ( в батарею проводки операционного материала.

Обработка костной и хрящевой ткани в муравьином декальцинаторе.

Декальцинация муравьиным декальцинатором при смешивании двух растворов: расчет на 100 мл.

А. 42,5 мл. муравьиной кислоты и 7,5 мл. дист. воды. (85 кислоты и 15 воды на 200 мл. р-ра)

Б. 10 грамм лимоннокислого натрия (натрия цитрата) и 40 мл. дист. воды. (20 гр. + 80 воды на 200 мл)

Состав пригоден в течении нескольких месяцев.

Состав батареи декальцинации:

1. формалин 10% - отдельно.

2. декальцинирующий раствор.

3. раствор 10% калийных квасцов.

I фиксация в 10% формалине

1.     Декальцинацию проводят  18-20 часов.

( можно до 2 суток)

2.   Обработка в  10% растворе алюмо-калиевых квасцов - 10-12 часов.

- В  проточной водопроводной водой-1 час,

- СПИРТ I

- СПИРТ II

- СПИРТ III

- СПИРТ  IV и далее.