Сборник статей: «Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы трупа», С.-Петербург, часть 2 (стр.133-136). 2008г.

К ВОПРОСУ СПЕЦИФИЧНОСТИ ФОРМЫ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛА ПРИ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ, ОСОБЕННОСТИ ОКРАСКИ И ФИКСАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКОЙ ТКАНИ И ТКАНИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ.

Зороастров О.М. Васильев Ю.В., Гладышев С.П., Барышников А.П., Зайцев С.Э., Большаков М.А.

Бюро судебно-медицинской экспертизы ЯНАО г. Салехард (Начальник Бюро – Васильев Ю.В.).

Областная клиническая больница г.Тюмень (заведующий патологоанатомическим отделением Гладышев С.П.)

Областной онкологический диспансер г.Тюмень (заведующий патологоанатомическим отделением Барышников А.П.).

Детская смертность занимает  практической судебно-медицинской практике обособленное место в связи не только со специфичностью течения и исхода заболеваний, но и часто встречающимся диагнозе «синдром внезапной смерти». При аутопсии у эксперта-танатолога возникает ряд вопросов о взятии на исследование того или иного органа, мазков. Нами предпринята попытка создать направление при детской смертности, которое включило бы взятие материала и мазков отпечатков при любом виде причине смерти. Предложенный нами приложение к направлению на судебно-гистологическое исследование не является идеальным и требует доработки. Часто в судебно-гистологические отделения материал поступает перефиксированм и имеет вид практически черного цвета, что значительно затрудняет вырезку эксперта-гистолога в виду «похожести» кусочков органов, поэтому нами предложено упаковка при секции  каждого органа в марлевые мешочки с обязательным указанием шариковой ручкой на медицинской клеенке  (размерами 1-1,5 см) с двух сторон. Гелевые ручки, карандаши непригодны т.к. в процессе фиксации и транспортировке различить номера практически невозможно. Стоит отметить, что рекомендуемый спирт для фиксации ткани печени  и сердца на определение гликогена зачастую непригодно к гистохимическому исследованию по Бесту. В нашей судебно-гистологической лаборатории на протяжении 3 лет ткань печени и сердца, фиксированного в формалине после вырезки перефиксировали в жидкости Карнуа (на 100 мл раствора взять 60 мл. 96 градусного спирта, 30 мл хлорофолма и 10 мл ледяной уксусной кислоты) с фиксацией 40 минут. Дальнейшая обработка проводится только в 96 градусном спирте, спирт-хлороформе (или спирт-ксилоле), хлороформе (или ксилоле) с заливкой в парафин.

При взятии мазков нами рекомендуется острым краем стекла соскоблить по окружности часть бронха, трахеи и т.д., а каплю полученной таким образом взвеси эпителия и стромы обычным способом приготовить мазок. Полученные мазки в практической судебно-гистологической практике необходимы для определения РНК-содержащих вирусных включений при окраске по Павловскому в цитоплазме мерцательного эпителия дыхательных путей и в макрофагах. Таким образом, например, можно выявить вирусные включения при герпетических инфекциях (включая и цитомегаловирусную инфекцию, когда пораженные клетки еще не имеют типическую цитологическую картину), респираторную вирусную инфекцию (кроме - аденовирусной). При отрицательной реакции (при условии отсутствия аутолитических выраженных изменений) для определения в вышеуказанных клетках рекомендуется окраска по методу Слинченко для определения ДНК-вирусных включений (грипп, ВИЧ, аденовирусная инфекция). Вирусные включения в цитоплазме и в ядрышках клеток в обои рекомендуемых способах окраски имеют красные цвета различных оттенков. Считаем, что целесообразно привести всю структуру приложения к направлению в случае детской смертности:

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ КУСОЧКОВ НАПРАВЛЯЕМЫХ НА СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ

| Органы (отделы) | Номер мешочка | Количество кусочков | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- |
| Мозг: Корковый слой, подкорковая область спинной мозг |  |  |  |
| Мягкие мозговые оболочки |  |  |  |
| Сердце |  |  |  |
| Передняя сосочковая мышца |  |  |  |
| Парааортальные лимфатические узлы |  |  |  |
| Бронхопульмональные лимфатические узлы |  |  |  |
| Гортань + МАЗОК |  |  |  |
| Трахея + МАЗОК |  |  |  |
| Главные бронхи + МАЗОК |  |  |  |
| Мазки-отпечатки каждой доли (под номерами) |  |  |  |
| Легкие |  |  |  |
| Печень |  |  |  |
| Почка |  |  |  |
| Селезенка | ` |  |  |
| Надпочечники |  |  |  |
| Щитовидная железа |  |  |  |
| Зобная железа |  |  |  |
| Половые органы* |  |  |  |
| Поджелудочная железа |  |  |  |
| Кожа * |  |  |  |
| Лимфатические узлы брюшной полости |  |  |  |
| Желудок |  |  |  |
| Тонкий кишечник |  |  |  |
| Толстый кишечник |  |  |  |

Под знаком * – при поражении и при переохлаждении

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО, КОЛИЧЕСТВО КУСОЧКОВ МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ  РЕШАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНО.

Особенно следует указать о все возрастающей патологии системы крови и лимфоидной ткани. Большинство судебно-гистологических отделений не имеют возможности иммунологического определения типа и вида клеточных популяций. Нами предложено фиксация и способ обработки объектов исследования после первоначальной фиксации раствором формалина. Как известно гематологические окраски (по Романовскому-Гимзе, по Май-Грюнвальду) подразумевают обязательную фиксацию в растворе сулемы (при фиксации растворами формалина гематологическая окраска зачастую непригодна для последующего цитологического и гистологического исследования) Многочисленные попытки замены сулемы иными солями металлов (железа, меди, хрома) оказались безуспешными. *Домысливание* при окраске гематоксилином-эозином красного костного мозга и лимфоидной ткани после фиксации в растворе формалина недопустимо,  противоречит точности и пунктуальности русской морфологической школы, чьи выдающиеся успехи, как и сами ученые-морфологи (Давыдовский, Головин, Глазунов и др.) признаны и почитаемы во всем мире. Показательным примером этого явилось признание учения об унитарной теории кроветворении проф. А.А. Максимова, высказанного им еще в начале ХХ века.

При совместном участии патологоанатомических отделений Облонкодиспансера и областной клинической больницы г. Тюмени (с Областным гемотологическим центром в ней),  нами предложена методика не только фиксации с приготовлением раствора сулемы in viro, но и последующей декальцинации и гематологической окраски азурII-эозином гистологических срезов кроветворной ткани. Применение готового раствора по Романовскому-Гимзе дало неопределенные результаты, зачастую зависящие от качества партии красящей жидкости, что значительно затрудняет и продлевает время, условно определенное для постановки патогистологического диагноза. Применение ныне распространенного декальцинирующего раствора азотной кислоты приводит к значительным артефактам и неспособности воспринимать окраску гистологических срезов.

Считаем целесообразным приведение методики без комментарий и многочисленных неразрешимых до сих пор вопросов гистохимии явления метахромазии при окраски гематологического морфологического материла.

Исходным  материалом  для получения сулемы является окись ртути желтая.

1.Приготовление 5% раствора сулемы из окиси ртути желтой.

К 100 мл. нагретой в конической колбе до 70-80 *С бидистиллированной воды последовательно добавить 4,8 мл. концентрированной соляной кислоты (удельный вес 1,19) и 4,0 гр. окиси ртути желтой при помешивании раствора. Выпадающий при этом осадок металлической ртути и полупрозрачных взвешенных хлопьев монохрорида ртути полностью растворяется при дальнейшем помешивании раствора. При остывании до 50*С последовательно  добавить при помешивании  2,5 грамма бихромата калия и 1 грамм сульфата натрия. Данная смесь представляет собой жидкость Ценкера, которую хранят в плотно притертой склянке в темноте.

После вырезки материала, фиксированного в растворе формалина смешивают 4,5 мл. раствора Ценкера и 0,5 мл. 40% формальдегида, заранее настоянном на меле (лоя кусочка ткани не боле 0,5 см. в объеме).

Смесь Ценкер-формол используется однократно. Фиксацию проводят в течение 3-х часов, с последующей промывкой в водопроводной воде 2 часа, обработкой разбавленным раствором Люголя (цвета крепкого чая)- 1 час и

0,25 % раствором тиосульфата натрия- 30 минут. Нет необходимости упоминать о применении перчаток  при работе с солями ртути.

Декальцинация муравьиным декальцинатором при смешивании двух растворов:

А. 42,5 мл. муравьиной кислоты и 7,5 мл. дист. воды.

Б. 10 грамм лимоннокислого натрия (натрия цитрата) и 40 мл. дист. воды.

Декальцинацию проводят  18-24 часа с последующей обработкой 10% раствором алюмо-калиевых квасцов - 10-12 часов, проточной водопроводной водой-1 час, 96* спиртом - в трех порциях по 3 часа в каждом  с последующей заливкой в парафин.

2.Окраска азур II-эозином проводят в вертикальном положении предметных стекол. Для окраски используется 0,1% раствор АзураII на 1% буре, причем раствор азура смешивают с бидистиллированной водой, а потом добавляют 0,01% раствор эозина

Исходя из расчета  - 5 мл. бидистиллированной воды + 18 капсель азура + 25 капель эозина используют таблицу соотношений:

| Вода бидистиллированная – мл. | Раствор азура II Мл. | Раствор эозина- мл. |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0,75 | 1,25 |
| 10 | 1,5 | 2,5 |
| 20 | 3,0 | 5,0 |
| 30 | 4,5 | 7,5 |
| 40 | 6,0 | 10,0 |
| 50 | 7,5 | 12,5 |
| 60 | 9,0 | 15,0 |
| 70 | 10,5 | 17,5 |
| 80 | 12,0 | 20,0 |
| 90 | 13,5 | 22,5 |
| 100 | 15,0 | 25,0 |

Окрашенный 20-40 минут срез, имеющий светло сине-красный цвет дифференцируют, докрашивая в кислом  0,01% растворе эозина (1капля уксусной кислоты на 200 мл. красителя) с быстрым обезвоживание в спиртах. Мы получили хорошие визуальные данные при быстром последовательном обезвоживании в трех спиртах – этиловом, бутиловом, амиловом, с дальнейшим заключением в бальзам.

# Анализируя качество окраски красного костного мозга, ткани лимфоузлов и селезенки следует указать на явные преимущества рекомендуемого способа приготовления фиксатора и красителей – такие как:

# Фиксация проводится в химически однотипном, стойком растворе Ценкер-формола, основанного  на классических рекомендациях проф. Максимова, не требует строгой отчетности расхода недоступного  в настоящее время сулемы. Однако, на приготовленные 100 мл. фиксатора заводят журнал строгой отчетности сильнодействующих веществ.

- Декальцинация проводится в короткие сроки без образования известных артефактов и влияния кислот на последующую окраску срезов.

- Применение 0,01% раствора эозина (в отличие от традиционно рекомендуемого 0,1 %   раствора)  применим ко всем сортам эозина.

- Последовательное смешение 0,1% раствора азура II на 1% буре (натрий тетраборнокислый, 10-водный)  и  0,01% раствора эозина приводит к стабильности раствора, без выпадения в осадок азура.

- Смесь 0,1% раствора азура II на 1% растворе буры и 0,01% раствора эозина не влияет на феномен метахромазии кроветворных клеток.

- Последующая после основной окраски дифференцировка с докрашиванием в подкисленном 0,01%  растворе  эозина приводит к закреплению самой окраски и к более насыщенному, классически описываемому цвету эозинофильных цитоплазматических структур кроветворных клеток.

- При перекрашивании срезов возможно отмывание краски в спирте с последующим новым окрашиванием без образования метахроматических артефактов.

- В эксперименте в течение 1 года стеклопрепараты трепанобиопсий не выцветали, что свидетельствует о ее стабильности.

- В эксперименте на мазках-отпечатках данная методика показала явные преимущества тона и оттенков цвета, в отличие от применяемого традиционного окрашивания реактивом Романовского-Гимзы на фосфатном буфере.

- Данная методика возобновляет традиционную классическую гематологическую гистохимическую окраску, что позволяет пользоваться ранее изданными гематологическими морфологическими атласами, консультацию специалистов различных уровней, основанной на однотипности представления восприятия цветов и оттенков.

Наряду, верификация клонов гемопоэтической ткани возможна при окраски срезов и мазков по Слинченко с докраской гематоксилином Бемера (ядра и ядрышки клеток гемопоэтической ткани окрашиваются в ярко красный цвет).

Думаем, что  целесообразно  подробно  описать как сам метод окраски, так и приготовление красителей.

Раствор I (Хромотроп 2Б -0.2 гр., ледяной уксусной кислоты-30 мл., воды дистил.-70 мл.). Приготовленный раствор темно-красный, прозрачный.

Раствор II- (Водный голубой- 0.2 гр., вода дист.-100 мл., ледяной уксусной кислоты- 6 мл.). Приготовленный раствор темно-синего цвета, прозрачный.

Раствор III- 0.5 % фосфорно-вольфрамовая кислота.

Результат:  мышечная ткань, фибрин, фибриноид- темно-красного цвета, эритроциты- огненно- красные, соединительная ткань- голубого и синего цветов.

Методика окраски.

- Депарафинизация

- Вода дистиллированная

- Гематоксилин Бемера – 10 минут.

- Вода водопроводная – 10 минут

- Вода дистиллированная – 1 минута.

- Раствор хромотропа 2Б- 1 минута.

- Вода дистиллированная 30  секунд.

- Раствор 0.5% фосфорно-вольфрамовой кислоты- до минуты (лучший результат – 40 секунд).

- Раствор водного голубого- 15 секунд.

- Спирты, ксилолы, заключение.

Список используемой литературы.

1. Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты для микроскопии // М.: Химия 1980.- с. 42

2. Пирс Э. Гистохимия //М.: Иностранная литература 1962. – с. 245-47

3. Лилли Р. Патологическая техника и практическая гистохимия // М.: Мир 1969 – с. 450-454, 485-496

4.  Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты для микроскопии // М.: Химия 1980.- с. 356

5. Ромейс Б. Микроскопическая техника М.: Иностранная литература 1953.