О.М.Зороастров

(Г.Тюмень)

Табель

обязательного медицинского оборудования

для подразделений бюро судебно-медицинской экспертизы

Количество наименований оборудования в каждом подразделении зависит от объема работы.

Для каждого подразделения бытовые холодильники.

Компьютерная техника для каждого рабочего места.

Морг

1. Стол анатомический

2. Набор секционный

3. Нож ампутационный большой

4.Нож ампутационный маленький

5.Нож мозговой

6.Нож резекционный

7.Нож хрящевой реберный

8.Ножницы анатомические/ кишечные/

9.Ножницы острые

10.Скальпель брюшной большой

11.Пинцет анатомический

12. Пинцет зубчатый

13.Черпак

14. Ампутационная пила

15. Э/пила для распила черепа

16. Долото

17. Молоток

18.Каталка с носилками (ложе из нержавеющей стали)

19. Подъемная тележка

20.Тележки

21.Весы медицинские ВМ-20М (механич.)

22. Ростомер

23.Операционный микроскоп

24. Медицинский шкаф для инструментария и посуды

25.Облучатель

26.Холодильная камера

27.Рентгеновский аппарат (в крупных моргах)

28. Цифровой ф/аппарат

29. Озонатор воздуха

30. Контейнер КДС-11 Кронт

Гистологическое отделение

1. Микротом санный

2. Ротационный микротом

3. Машинка для заточки микротомных ножей

4.Термостат ТС 1/80 СПУ

5. Микроскоп "Олимпус-Оптикал", Олимпус СН-20

6. Микроскоп  биологический (лабораторный) Leica DM4000 В

7. Нагревательный столик для сушки    парафиновых срезов

8. Водяная баня для расправления парафиновых  срезов

9. Автомат для проводки материала

10.Автостейнер (окраска препаратов)

11. Столик замораживающий

12. Облучатель

13. Вытяжной шкаф

14. Системы хранения гистопрепаратов

15. Дистиллятор

16. Парафинонагреватель " Каскад"

Амбулаторный прием

1.Медицинский шкаф

2. Гинекологическое кресло

3. Облучатель

Биохимическое отделение

1. Анализатор для определения гликогемоглобина

2. Весы лабораторные электронные

3. Весы аналитические

4. РН-метр

5.Милливольтметр/  РН-метр 150/

6. Дистиллятор Д-10

7. Центрифуга ОПН-8

8. Центрифуга   / 5000 об/мин

9. Фотоэлектроколориметр КФК-3

10. Фотоэлектроколориметр Минилаб-5

11. Спектрофотометр СФ- 56

12. Баня водяная с встряхивателем

13. Баня водяная «TW- 2»

14. Шкаф сушильно- стерилизационный ШСС-80

15. Термостат ТС-80

16. Термоблок  «ЭКРОС»

17. Иммуноферментный анализатор

18. Дозатор переменного объема  5000 мкл

19. Дозатор  1-канальный  5-1000 мкл

20. Аппарат для разделения белков методом электрофореза в полиакриламидном геле

21. Облучатель-рециркулятор

22. Шкаф вытяжной

Судебно-химическое отделение

1. Анализатор наркотических и сильнодействующих лекарственных средств

2. Аналитическая химическая лаборатория

3. Высокоэффективный жидкостный хроматограф

4. Хроматограф газовый "Кристалл2000М"(ДТП, ПИД, АФД)

5. Иммуноферментный анализатор

5. Весы аналитические

7. Весы электронные

9. Газовая аппаратура для лаборатории

10. Дистиллятор ДЭ-4

11. Бидистиллятор

11. Дозатор 1-канальный, 100-1000 мкл

12. Насос вакуумный «Бегемот»

14. Источник  бесперебойного питания  Powerware PW 9125  3000 VA

16. Спектрофотометр

19. Облучатель ОРБпБ-01

20. Облучатель Сибэст-20  без передв.платф.

21. Облучатель хроматографический УФС-254/365

22. рН-метр

23. Центрифуги

24 Магнитная мешалка

25. Ультрозвуковая баня

26. Муфельная печь

26. Вакуумный концентратор

25. Морозильная камера

25. Шейкер ЛАБ-ПУ-01

26. Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 П

27. Шкаф вытяжной

28. Шкаф холодильный

29. Шкаф медицинский

Судебно-биологическое отделение

1	Микроскоп МБС-10

2	Микроскоп СМЕ 3-2  Leica

3	Микроскоп, Olympus, Nikon  YS 100 бинокуляр

4	Микроскоп люминесцентный

5	Стереомикроскоп

6	Видеосистема ВСЦ

7	Цифровой видеоокуляр

8	Окулярный микрометр  МОВ-1-16

9	Облучатель "Сибэст-20" б/передв.платформы

10  Облучатель "Сибэст-45" с передвижной платформой

11 Окуляр цифровой   LV 300

12 Встряхиватель

13 Сухожаровой шкаф (объем 80-120л)

14	 Бактерицидный рециркулятор воздуха (настенный) Biosan

15	 Центрифуга Eppendorf  5702

16	 Аксессуары к центрифуге для малых объемов:

ротор  F-35-30-17 угловой до 4400 об/мин

адаптер Eppendorf  для пробирок от 1,5 до 85 мл

17	 Центрифуга  СМ-6М (Elmi)

18	 Центрифуга  BB3V (ThermoJouan)

19    Центрифуга Универсал

20   Центрифуга МПВ-340

21	 Источники питания:

Источник   питания для электрофореза

Источник питания Б 5

Источник питания Эльф  4 (ДНК-Технология)

Источник   питания Power Pac 3000

22	 Камеры для электрофореза:

горизонтальные

вертикальные

23	 Термостаты:

Термостат "Циклотемп"

Термостат ТС 1/80 СПУ

Термостат ТС 80-2 М

Термостат твердотельный Temp-303

Термостат твердотельный Термит

24  Термоциклер с пред.темп.+65 ЦиклоТемп-107

25	 Бани нагревательные до 100 Thermo Haake

26	 Микрошприц  "Газохром" 101 на 1 мкл.

27   Автоматические пипетки переменным и постоянным объемами

28   Электронная пипетка

29  Дозатор 1-канальный 100-1000мкл

30	 Весы аналитические

31  Весы торсионные

32  Весы электронные

33	 Дистиллятор   10 л/час

34	 Бидистиллятор 4 л/час

35   Магнитная мешалка

36	 Магнитная мешалка  с подогревом

37   рН-метр

38	 Электроды  Mettler Toledo    InLab 413 универсальные

39   Аппарат для электрофореза ПЭФ-4

40    Микрометр окулярный – МОВ-9

41   Микроцентрифуга Вортекс
   42   Шейкер

43   Укладка-контейнер "ЕЛАТ"

44   Шкаф медицинский

45    Шкаф вытяжной

46    Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ

Лаборатория

СУДЕБНЫХ  МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

1     ABI PRISM 3100 генетический анализатор (автоматическая система) (Applied Biosystems) и расходные материалы к нему в соответствии с приложением

2      Амплификатор

3       Амплификатор "Циклотемп 107"

4      Амплификатор GeneAmp 9700. 96х0,2 мл

5      Сухожаровой шкаф MOV 212F (Sanyo)

6	Термостат MIR 262 (Sanyo)

7	Медицинский холодильник/морозильник MPR-213 F (Sanyo)

объемы камер 176/39л

8	Защитная камера для ПЦР (Biosan), либо бокс абактериальной воздушной среды (LS – ламинарные системы)

9	DynaQuant 200, флуориметр для количественного определения ДНК в пробе, 80-6406-80(Amersham Biosciens)

10 	рН-метр Basic 20

11	Весы лабораторные Ohaus AP 210

12	Система высокой очистки воды Elix 3 для получения деионизированной воды (тип II) из водопроводной с аксессуарами (картридж предочистки, резервуар 30л, средство против накипи на УФ-мембране, крепежная скоба для резервуара)

13	Система для получения сверхчистой воды Milli-Q (запитывается от системы Elix)

14	Центрифуга BBVV(Jouan) до 5000 об/мин, число мест – 10х20мл

15	Центрифуга-вортекс CV-1500, фиксированная скорость 1500 об/мин, число мест – 12 либо (Хеликон), либо мини-центрифуга-вортекс FVL-24000N (BioSan)

16	Центрифуга MiniSpin (Eppendorf) до 13400 об/мин (14 000g)-12 мест с адаптерами для пробирок на 0,2 и 0,5 мл (6шт/уп)

17 	Центрифуга 5810 R (Eppendorf) с бакет-ротором 4х250 мл, угловым ротором для пробирок 1,5/2 мл, ротором для планшет (модель без охлаждения)

18	Центрифуга 5417 С (Eppendorf) с угловым ротором на 24 пробирки 1,5мл.

19	Термостат TermoStat plus (Eppendorf)

20	Термостат «Гном» (ДНК-технология)

21              Термостат MIR 262 (Sanyo)

22	Ротатор Ротамикс RM-1 (Elmi) либо Multi RS-60 (BioSan)

23	Магнитная мешалка с подогревом MR 3001 (Heidolph)

24	Микроскоп Olympus СХ 21

25	    Автоматические пипетки одноканальные с переменным объемом:

26	Одноканальные электронные дозаторы Biohit Proline:

5-100 мкл

50-1000 мкл

27       Микрошприц  "Газохром" 101 на 1 мкл.

28	УФ-облучатель для осмотра вещественных доказательств

29 	Насос с колбой-ловушкой

30	Микроволновая печь33

31	Бактерицидная лампа

32	Источник питания для ЭФ Power Pac 3000

33            Вертикальная и горизонтальная камеры для электрофореза

34	Ультрафиолетовый транс-илюминатор TFM-26 (UVP)

35	Баня с покачиванием SWB 25 (Thermo Haake)

36	Гомогенизатор-мельница Кнайфтек

37	Автоматизированная видеосистема БиоСпектрум, вклячающая автоматизированный темный бокс, видеокамеру с моторизованным зумингом Gel Camera5

38	Прибор для вакуумной сушки гелей

39	Охладитель проб для молекулярной биологии (Хеликон) либо термостат с функцией охлаждения и нагрева СН-100 (BioSan)

40	Мини-рокер шейкер MR-1 (BioSan)

41	Мультиканальный флуориметр ALA-1/4 (BioSan)

42         Укладка-контейнер "ЕЛАТ"

43         Цифровой фотоаппарат

44	Шкаф вытяжной

45          Шкаф медицинский

Медико-криминалистическое отделение

1.  Аппарат для обработки костей

2.   Аппарат рентгеновский

3.   Аппарат рентгеновский "Арман"

4.  Комплект для макросъемки с осветителем

5.  Микроскоп МБС-10

6.  Осветительный блок ОБ

7.  Освет.кольц.волокон

8.  Цифровой  портативный микроскоп LM 160

9.  Цифровой аппарат " Олимпус "

10.  Цифровой фотоаппарат "Кодак"

11.  Репродукционная установка (напольный или настольный вариант)

12. Аппаратно-программный комплекс трехмерного моделирования черепа для судебно-антрометрических идентификационных исследований

13. Облучатель

14. Микроскоп бинокулярный стереоскопический

15. Видиокамера

16. Шкаф вытяжной

17. Шкаф медицинский

18. Дистиллятор