ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По внесению корректив в Проект приказа «О порядке производства судебно-медицинских экспертиз в Российской Федерации» от коллектива сотрудников ГУЗ «БСМЭ» Удмуртской республики Замечания

1. В разделе заведующие отделами (отделениями)

п. 10.3 пропущена  должность заведующего медико-криминалистическим отделением.

аппаратура – добавить: пламенный фотометр (типа АА-6800) оборудование для спектрального анализа

2. В организационно-методический отдел включить необходимый перечень или табель оснащения: компьютеры, множительную технику, сканеры, факс, подключение к сети Интернет.

3.Приложение №2 пункт 3.2 исключить определение условия образования повреждений т.к. это является прерогативой судебно-следственных органов. Как правило, определение условий образования повреждений предусматривает опросы и допросы очевидцев, свидетелей, проведение следственных экспериментов, ситуационных экспертиз и других следственных действий, что не входит в компетенцию судебно-медицинского эксперта.

4.Должности врачей судебно-медицинских экспертов в городских отделах устанавливать из расчета – одна должность врача судебно-медицинского эксперта отдела исследования трупов на каждые 90 экспертиз (исследований) трупов.

5 В наименование оборудование для гистологического отделения необходимо внести термостат ТВ-80.

6. п.4 рекомендуемых штатных нормативов. 36 экспертиз на одну должность врача отдела сложных экспертиз ведет к затягиванию сроков проведения. Уже  в приказе №35 нагрузка была снижена до 24 экспертиз и  эта цифра наиболее реально отражает рабочую ситуацию.

7. Увеличение числа судебно- химических исследований до 80 (по приказу №35 за 1991 г. – 55) на одну должность врача неоправданно, т.к. есть рост числа сложных судебно-химических исследований (экспертиз) с многокомпонентными веществами.

- В наименование оборудование необходимо внести газовый хроматомасс-спектрометр;

- атомно-адсорбционный спектрометр

- «Денситометр»

- Бинокулярный микроскоп

8. В положении о Бюро СМЭ П12 предлагаем внести следующее положение- Бюро СМЭ являются клинической базой вузов (по согласованию с администрацией ВУЗов и управлений здравоохранений).

Начальник ГУЗ БСМЭ УР                                                             Жихорев В.И.

Исполнитель   Фейгин В.П.    Тел.68-24-93,68-57-36.