ПОЛОЖЕНИЕ

О СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ БЮРО СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ

I. Общие данные

1. Спектральная лаборатория является структурным подразделением отдела судебно - медицинской экспертизы вещественных доказательств бюро судебно - медицинской экспертизы. Ее организуют преимущественно в крупных республиканских, краевых и областных центрах со значительным фактическим объемом судебно - медицинской работы:

1.1. при необходимости для обслуживания территорий ряда близлежащих субъектов Российской Федерации по предложению руководителей их судебно - медицинских учреждений могут быть созданы в установленном порядке зональные спектральные лаборатории;

1.2. местонахождение и территория обслуживания каждой зональной спектральной лаборатории определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации по предложениям начальников бюро судебно - медицинской экспертизы соответствующих субъектов Российской Федерации и по согласованию с Республиканским центром судебно - медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. Спектральная лаборатория:

2.1. организуется в качестве самостоятельного структурного подразделения бюро судебно - медицинской экспертизы при условии применения в ней двух и более методов спектрального анализа;

2.2. входит в состав других структурных подразделений (отделения медицинской криминалистики, судебно - химического отделения) при использовании лишь одного метода спектрального анализа.

3. Задачами спектральной лаборатории являются:

3.1. производство судебно - медицинских экспертиз и исследований, связанных с применением различных видов спектрального анализа для установления орудия травмы по отложениям металлов в зоне повреждения тела и одежды пострадавшего, определения природы загрязнения или инородных включений в повреждениях, диагностики повышенного содержания отдельных металлов в органах, тканях, жидкостях и выделениях человека; для решения отдельных вопросов, связанных с идентификацией личности по костным останкам и хрящам; определения калий - натриевого баланса в миокарде для диагностики ранних признаков ишемии; для установления отравлений введенными извне органическими соединениями;

3.2. участие высококвалифицированных специалистов в первоначальных следственных действиях (в осмотре места происшествия, обнаружении и изъятии вещественных доказательств и образцов и др.), проведении следственных экспериментов; оказание консультативной помощи работникам правоохранительных органов и судебно - медицинским экспертам других структурных подразделений бюро судебно - медицинской экспертизы, ознакомление их с задачам и возможностями спектральной лаборатории;

3.3. обеспечение спектральными анализами исследований, выполняемых в процессе производства судебно - медицинских экспертиз в других структурных подразделениях бюро.

4. Штаты спектральной лаборатории комплектуются специалистами в соответствии с задачами, стоящими перед лабораторией, требованиями к высококвалифицированной эксплуатации современного сложного оборудования и аппаратно - технических средств и применению знаний при оценке результатов анализа;

4.1. для организации работы спектральной лаборатории и руководства деятельностью экспертов, среднего и младшего медицинского, а также иного персонала вводится должность заведующего;

4.2. заведующим спектральной лабораторией и экспертом может быть только лицо с высшим образованием, получившим по окончании высшего учебного заведения квалификацию физик, физико - химик, химик;

Примечание. В порядке исключения в отдельных случаях допускается замещение указанных должностей лицами, имеющими высшее медицинское или техническое образование после прохождения ими специализации в базовой спектральной лаборатории.

4.3. на должности лаборантов спектральной лаборатории могут быть приняты лица со средним медицинским или техническим образованием.

5. Судебно - медицинские эксперты - физики (химики) должны пройти первичную подготовку по применению методов спектрального анализа в судебной медицине в базовой спектральной лаборатории на рабочем месте по утвержденной в установленном порядке программе. Последующее повышение квалификации должно осуществляться в установленные сроки на соответствующих кафедрах или в лабораториях втузов или научно - исследовательских институтов системы Российской академии наук. Допускается также повышение квалификации на циклах усовершенствования на кафедрах судебной медицины академий медицинского последипломного образования и в Республиканском центре судебно - медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации по отдельным темам, имеющим прямое отношение к задачам спектральной лаборатории (например, "Судебно - медицинская экспертиза огнестрельной и взрывной травмы", "Применение компьютерной техники в судебной медицине" и др.).

6. Судебно - медицинские эксперты - физики (химики) имеют право на общих основаниях проходить аттестацию на присвоение квалификационной категории.

7. Судебно - медицинские эксперты - физики (химики) имеют те же социальные гарантии и тарифицируются так же, как врачи - судебно - медицинские эксперты с высшим медицинским образованием.

8. Технические и другие вспомогательные работы выполняют лаборанты или медицинские регистраторы, прошедшие соответствующую теоретическую и практическую подготовку по подготовке образцов к анализу и работе на спектральном оборудовании.

9. Заведующий спектральной лабораторией назначается и освобождается от занимаемой должности начальником бюро судебно - медицинской экспертизы. При наличии в штате лаборатории трех и более должностей экспертов назначается заведующий, который подчиняется начальнику бюро судебно - медицинской экспертизы, его заместителю по экспертной работе, заведующему отделом судебно - медицинской экспертизы вещественных доказательств.

10. Спектральная лаборатория должна располагаться в достаточном по площади помещении, соответствующем принятым в учреждениях здравоохранения санитарным и техническим нормам, с естественной и принудительной вентиляцией, горячим и холодным водоснабжением, естественным и искусственным освещением;

10.1. в отдельных комнатах подлежат размещению спектрографы, спектрофотометры, другие спектральные приборы; должны быть предусмотрены комнаты для проведения фотометрических работ, обработки спектральных пластинок, подготовки проб, хранения расходуемых материалов, химической посуды и др. В одном помещении не должно находиться более двух спектрографов. Инфракрасный спектрофотометр следует устанавливать в удаленном от искрящих установок помещении;

10.2. лаборатория простейшего типа должна состоять из трех - четырех комнат: комнат для механической и химической подготовки проб к анализу, комнаты со спектральными установками (аппаратная), темной комнаты и комнаты для сотрудников. Размер этих помещений определяется нормами площадей для лабораторного оборудования. Площадь из расчета на одну действующую установку (прибор) составляет: для спектрографа - 15 - 20 кв. м, для спектрофотометра - 18 - 20 кв. м, для фотометрических работ - не менее 16 кв. м, для фотографических работ - не менее 8 кв. м, для подготовки проб - не менее 20 кв. м.

В крупной лаборатории необходимо иметь не менее шести - восьми комнат общей площадью 80 - 120 кв. м и более. Должны быть предусмотрены комнаты для экспертов, заведующего, лаборантов, младшего медицинского персонала, для хранения вещественных доказательств (с холодильниками), моечная, помещение для гидравлического пресса, хранения химических реактивов и др.

11. Основное оборудование спектральной лаборатории включает в себя (см. Перечень):

11.1. спектральные приборы;

11.2. вспомогательное оборудование;

11.3. расходуемые материалы.

12. При работе в спектральной лаборатории должны соблюдаться следующие требования по технике безопасности:

12.1. поверхности стен и потолка должны быть гладкими, без выступов, оштукатурены, прокрашены прочными эмалевыми красками на основе эпоксидной или виниловой смол;

12.2. пол застилают пластиком или релином; электропроводку, подведение воды и других коммуникаций выполняют скрытыми;

12.3. рабочие поверхности лабораторных столов покрывают листами органического стекла, винипласта, поливинилхлоридной или полиэтиленовой пленкой;

12.4. обслуживание спектральных установок и проведение вспомогательных работ должно производиться лицами не моложе 18 лет, прошедшими специальную подготовку и обучение правилам техники безопасности;

12.5. температура воздуха в помещениях должна быть в пределах 18 - 25 град. C; в лаборатории должны быть соответствующие электрические вводы и вводы заземления с автономным контуром по периметру лаборатории;

12.6. все наружные металлические части спектральных приборов следует заземлять в соответствии с инструкциями к ним; спектральная лаборатория должна иметь центральный рубильник, отключающий от энергосистемы всю лабораторию в конце рабочего дня;

12.7. приточно - вытяжная вентиляция должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха в час;

12.8. участки пола на рабочих местах около спектральной установки должны быть покрыты резиновыми ковриками;

12.9. при работе с дугой, и в особенности с искрой, необходимо соблюдать все меры предосторожности, обычные для установок высокого напряжения;

12.10. запрещается пользоваться незаземленным термостатом или сушильным шкафом, неисправным контуром заземления, использовать в качестве заземления водопроводную, газовую и канализационную сети, работать на электропечи при снятом кожухе и без надежного заземления;

12.11. после работы на приборах необходимо закрывать вентили на газовых баллонах и краны "газ" на самих приборах; газовые коммуникации или газобаллонные установки должны быть сданы газовой инспекции и получено разрешение на их использование; вне здания баллоны устанавливают в запирающихся шкафах;

12.12. персонал спектральной лаборатории должен быть ознакомлен с предписаниями по работе с веществами и материалами различной степени ядовитости с учетом проведения анализа спектральными методами.

13. Права, обязанности и ответственность заведующего спектральной лабораторией предусмотрены соответствующим Положением о заведующем отделением (лабораторией) бюро судебно - медицинской экспертизы (Приложение 16).

14. Права, обязанности и ответственность эксперта спектральной лаборатории предусмотрены соответствующим Положением о враче - судебно - медицинском эксперте (Приложение 19).

15. В спектральной лаборатории применяются следующие методы анализа:

- эмиссионный спектральный анализ;

- атомно - абсорбционная спектроскопия;

- инфракрасная спектрофотометрия;

- пламенная фотометрия.

Примечание. В качестве базовой лаборатории Министерство здравоохранения Российской Федерации утверждает в установленном порядке только ту лабораторию, в которой применяются все указанные методы спектрального анализа и работают высококвалифицированные аттестованные эксперты.

16. Оснащение спектральной лаборатории современным оборудованием и расходуемым материалом осуществляется соответствующим территориальным органом здравоохранения по заявкам бюро судебно - медицинской экспертизы.

17. Спектральные методы анализа (эмиссионный спектральный анализ, атомно - абсорбционная спектроскопия, инфракрасная спектрофотометрия, пламенная фотометрия) применяют каждый самостоятельно или в сочетании, а также в комплексе с другими (например, медико - криминалистическими, судебно - химическими и др.) методами исследования со специалистами соответствующих структурных подразделений бюро судебно - медицинской экспертизы для решения следующих практических задач:

17.1. эмиссионный спектральный анализ и атомно - абсорбционная спектроскопия:

17.1.1. определение металлизации тела и одежды трупа в зоне воздействия металлического тупого твердого предмета;

17.1.2. идентификация тупых твердых (изделия из стекла) и крошащихся (кирпич, асфальт и др.) предметов по элементному составу микрочастиц, обнаруживаемых в зоне телесного повреждения;

17.1.3. дифференциальная диагностика повреждений, причиненных острыми предметами и осколками стекла путем оценки металлизации в краях кожных ран;

17.1.4. отождествление по частям клинка ножа или иного острого предмета по основному металлу и элементам сплава;

17.1.5. определение металла токоведущего проводника в области электрометки на коже;

17.1.6. дифференциальная диагностика входного и выходного огнестрельных отверстий на теле и одежде;

17.1.7. установление огнестрельных повреждений пулями специального назначения;

17.1.8. дифференциальная диагностика огнестрельных повреждений оболочечными и безоболочечными пулями;

17.1.9. установление различных видов оболочечных пуль по следам металлизации в зоне огнестрельного входного отверстия;

17.1.10. определение дистанции выстрела по основным его металлам в зоне входного огнестрельного отверстия на теле и одежде;

17.1.11. установление последовательности причинения огнестрельных повреждений по металлизации краев входных огнестрельных отверстий;

17.1.12. определение по элементному составу копоти выстрела на теле и одежде факта использования зажигательной массы спичечных головок для производства выстрела;

17.1.13. установление по элементному составу кожи в области странгуляционной борозды на шее факта наложения металлической петли;

17.1.14. установление наличия костного вещества в золе различного состава;

17.1.15. определение видовой принадлежности костных останков;

17.1.16. обнаружение металлизации на теле и одежде трупов от воздействия деталей транспортных средств;

17.1.17. определение природы загрязнения или инородных включений в повреждениях и сходных по элементному составу с представленными на исследование образцами сравнения (например, с наложениями на контактировавшем с телом или одеждой предполагаемом орудии травмы);

17.1.18. установление повышенного (в сравнении с контролем) содержании "металлических" ядов в органах, тканях, жидкостях и выделениях человека;

17.1.19. другие виды экспертиз, для производства которых необходимо применение эмиссионного спектрального анализа и атомно - абсорбционной спектроскопии;

17.2. инфракрасная спектрофотометрия;

17.2.1. установление наличия костного вещества в смеси зол в случаях криминального сожжения трупа;

17.2.2. определение возраста по хрящевой ткани человека;

17.2.3. обнаружение и идентификация различных введенных извне органических соединений (лекарственных веществ, растворителей, средств бытовой химии и др.) во внутренних органах, тканях, жидкостях и выделениях человека;

17.2.4. установление и идентификация горючих и смазочных веществ в зоне повреждений на теле человека в случаях транспортной травмы;

17.2.5. определение и идентификация лакокрасочных веществ транспортных средств по микрочастицам в области повреждений на коже трупа;

17.2.6. другие виды экспертиз, для производства которых необходимо применение метода инфракрасной спектрофотометрии;

17.3. пламенная фотометрия:

17.3.1. выявление изменений соотношения концентрации калия к натрию в миокарде при диагностике скоропостижной смерти от острой ишемической болезни;

17.3.2. определение давности наступления смерти по динамике содержания калия в стекловидном теле глаза и спинномозговой жидкости трупа;

17.3.3. определение концентраций щелочных металлов в органах, тканях, жидкостях и выделениях человека при диагностике отравлений;

17.3.4. другие виды экспертиз, для производства которых необходимо применение метода пламенной фотометрии.

II. Порядок производства и оформление результатов

экспертизы (исследования)

18. Предметом судебно - медицинской экспертизы, проводимой в спектральной лаборатории бюро судебно - медицинской экспертизы, является исследование вещественных доказательств и иных объектов с целью установления фактов, выявление и оценка которых требует специальных познаний в области применения различных методов спектрального анализа.

19. Объектами экспертизы (исследования) в спектральной лаборатории являются внутренние органы, ткани, жидкости и выделения человека, одежда и обувь, орудия преступления, наложения на них, а также различные ядовитые, сильнодействующие, в том числе лекарственные вещества, средства бытовой химии и другие химические соединения, применение которых может вызвать отравления.

20. Спектральная лаборатория в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами, инструкциями, правилами Министерства здравоохранения Российской Федерации и настоящим Положением.

21. В спектральной лаборатории судебно - медицинскую экспертизу производят на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора, определения суда, либо она является процессуально самостоятельной частью судебно - медицинской экспертизы трупа. Исследования проводят по направлениям правоохранительных органов, судебно - медицинских экспертов, а также различных, в том числе и лечебных, учреждений.

22. В спектральную лабораторию на экспертное исследование направляют:

22.1. материалы уголовных дел, судебно - медицинские документы, вещественные доказательства, образцы (контрольные) для сравнительного исследования, направляемые правоохранительными органами, судебно - медицинскими экспертами отдела судебно - медицинской экспертизы трупов и других структурных подразделений бюро судебно - медицинской экспертизы;

22.2. различные предметы, объекты, орудия преступления, медицинские документы и другие материалы, направляемые иными учреждениями, в том числе и медицинскими, для проведения исследований и консультаций специалистами лаборатории.

23. Вещественные доказательства (объекты) не должны помещаться в коробки, ящики и другие упаковочные средства, которые могли ранее иметь контакт с металлическими предметами или веществами, содержащими металл (например, коробки или пакеты из-под фотоматериалов и др.).

О ненадлежащей упаковке вещественных доказательств или ее повреждении составляют акт в двух экземплярах, один из которых направляют учреждению, представившему объекты на экспертизу (исследование), другой оставляют в лаборатории.

24. Вещественные доказательства (объекты) биологического происхождения (кожа, внутренние органы, хрящи и др.) во избежание развития ускоренных процессов гниения не следует помещать в пакеты из полиэтиленовой пленки. Запрещается помещать их в раствор формалина любой концентрации, пересыпать объекты поваренной солью. При необходимости в отдельных случаях допускается заливать объекты этанолом, присылая одновременно для проведения спектрального анализа контрольный образец (20 - 30 мл) этого же этанола;

24.1. объекты биологического происхождения рекомендуется помещать в химически чистую посуду (чашки Петри, бюксы с крышками и др.); отдельные объекты (волосы, ногти, препараты кожи и др.) можно заворачивать в пакеты из кальки или из листов чистой писчей бумаги;

24.2. в спектральную лабораторию вместе с вещественными доказательствами (объектами) следует направлять контрольные образцы от того же трупа и от тех же органов и тканей вне зоны повреждения.

25. Вещественные доказательства, объекты и другие материалы поступают в спектральную лабораторию из канцелярии бюро с визой руководителей бюро судебно - медицинской экспертизы (начальника, его заместителя по экспертной работе), либо поступают непосредственно в лабораторию, где заведующий или по его поручению другой эксперт изучают сопроводительные документы и осматривают упаковку вещественных доказательств, при этом фиксируют характер упаковки и ее состояние, подписи, штампы и печати, состояние последних. Указанные данные, датированные и подписанные специалистом, проводившим прием и осмотр поступивших материалов, вносят в специальный журнал или фиксируют другим способом и передают исполнителю экспертизы с визой заведующего спектральной лабораторией.

26. Распаковку вещественных доказательств производят сразу при поступлении их в лабораторию. Содержимое упаковок и другие принимаемые материалы сверяют с их перечнем в сопроводительных документах. Биологические препараты с признаками гниения, влажная и с признаками поражения молью одежда и другие подлежащие специальному хранению и обработке вещественные доказательства сразу же передают эксперту - исполнителю для регистрации их признаков и обеспечения сохранности.

Вещественные доказательства, не упакованные без надлежащего реквизита, с нарушениями упаковки в случаях доставки следователем (нарочным), не принимаются. При выявлении дефектов в упаковке, реквизите, при плохой сохранности вещественных доказательств и материалов дела, доставленных почтой, а также несоответствии вложений перечню в сопроводительном документе составляют акт за подписью трех сотрудников лаборатории, один экземпляр которого немедленно посылают в учреждение, направившее материалы на экспертизу.

27. Поступившие материалы дела и вещественные доказательства хранят в сейфе или запирающемся металлическом шкафу, которые по окончании рабочего дня опечатывают печатью лаборатории. Представленные на экспертизу холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы хранят в опечатывающемся сейфе и размещают в комнате, оборудованной охранной сигнализацией.

28. Регистрацию вещественных доказательств и документов к ним, поступивших в лабораторию, производят в регистрационном журнале по форме, предусмотренной действующим Приказом Министерства Российской Федерации, где наряду с включенными в документ сведениями в графе "Результаты исследования" указывают количество исследованных предметов, объектов, вид и количество проведенных исследований (спектрограмм).

Регистрационный журнал с пронумерованными листами прошнуровывают, опечатывают печатью бюро судебно - медицинской экспертизы, его подписывает начальник бюро или его заместитель по экспертной работе, выдает канцелярия бюро судебно - медицинской экспертизы под расписку заведующему спектральной лабораторией.

После использования регистрационный журнал передают под расписку на хранение из лаборатории в канцелярию бюро судебно - медицинской экспертизы и заменяют новым.

29. Если в процессе проведения судебно - медицинской экспертизы трупа, обследования потерпевшего (подозреваемого), исследования вещественных доказательств или иных объектов в отделах или отделениях бюро судебно - медицинской экспертизы для разрешения поставленных вопросов возникает необходимость в применении методов спектрального анализа, судебно - медицинский эксперт (судебный химик) на основании имеющегося постановления, определения или письменного предложения органа дознания, следователя, прокурора или суда направляет объекты в спектральную лабораторию с визой начальника бюро судебно - медицинской экспертизы или его заместителя по экспертной работе.

30. Эксперт вправе знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы. Если эксперт находит, что предоставленные ему материалы недостаточны для разрешения вопросов, поставленных перед ним, он сообщает, какие именно материалы, документы или объекты ему необходимы для производства экспертизы (исследования).

31. Экспертиза (исследование) в спектральной лаборатории может осуществляться одновременно с выполнением по данному делу экспертизы (исследования) в другом структурном подразделении того же бюро, на основании дополнительного постановления, письменного предложения или определения суда. Эксперт спектральной лаборатории в таких случаях разрешает лишь те вопросы, которые находятся в пределах его компетенции.

32. Исследования скоропортящихся объектов (кожа, внутренние органы, выделения и др.), представленных в качестве вещественных доказательств или образцов для сравнения (контроль), следует начинать не позднее чем на следующий день после поступления их в лабораторию.

33. Экспертиза (исследование) в спектральной лаборатории производится одним или несколькими экспертами, а при необходимости привлекаются эксперты других специальностей (судебно - медицинские эксперты, судебные химики, криминалисты и др.). Целесообразность участия в производстве экспертизы (исследования) нескольких экспертов содержится в вопросах в постановлении органов дознания, следователя, прокурора или в определении суда, а также определяется заведующим лабораторией с учетом сложности и характера конкретного случая.

34. Эксперт спектральной лаборатории должен иметь рабочий журнал, в который, помимо описания вещественных доказательств (объектов) и их упаковки, вносит подробные записи о всех производимых поэтапных исследованиях, режиме работы приборов, примененном оборудовании, результатах расшифровки спектрограмм, математических расчетах, полученных данных.

35. Результаты произведенной в спектральной лаборатории экспертизы, выполненной по постановлению органов дознания, следователя, прокурора или определения суда оформляют документом, который в соответствии с действующим уголовно - процессуальным законодательством именуется заключением эксперта. Исследования, произведенные по письменному предложению правоохранительных органов или направлению судебно - медицинского эксперта (судебного химика) оформляются в виде Акта судебно - медицинского исследования вещественных доказательств.

Общая структура этих документов определяется соответствующими инструкциями и правилами Министерства здравоохранения Российской Федерации. В исследовательской части указанных документов эксперт также подробно описывает методику подготовки объектов к анализу; условия, при которых производится спектральное исследование (модель прибора, режим съемки, фотоматериалы, результаты расшифровки спектрограмм и математической обработки полученных данных, таблицы, графики и др.).

36. Если при производстве экспертизы (исследования) возникает необходимость в выполнении эксперимента (например, отстрел из представленного образца огнестрельного оружия, воссоздание экспериментальных следов, наложений или загрязнений орудием и др.) следует соблюдать следующие условия:

36.1. объекты не следует загрязнять или изменять в зоне имеющихся на них повреждений или наложений;

36.2. эксперименты нужно осуществлять в условиях, наиболее приближенных к обстановке происшествия;

36.3. эксперимент необходимо повторять до получения устойчивых признаков;

36.4. экспериментальные повреждения или иные следы на объекте исследования допустимо наносить лишь на тех его частях, на которых они к началу проведения экспертизы (исследования) отсутствовали. Эти участки нужно обозначить на объекте и описать в исследовательской части заключения эксперта (акте).

37. Выводы в заключении эксперта и заключение в Акте судебно - медицинского исследования вещественных доказательств являются научно обоснованным мнением эксперта, сформулированным на основании объективных данных, установленных в процессе проведения экспертизы (исследования) и с учетом современного состояния вопроса в науке и технике.

Выводы (заключение) эксперта спектральной лаборатории оформляются в соответствии с поставленными на разрешение эксперта вопросами. Эксперт должен излагать их ясно, конкретно, избегая, по возможности, специальных технических терминов, и только в пределах своей компетенции как специалиста - физика (химика) в области применения спектральных методов анализа в судебной медицине. Судебно - медицинскую оценку результатов спектрального анализа дает врач - судебно - медицинский эксперт с учетом результатов всех проведенных исследований.

38. Если в постановлении или определении суда содержится, помимо вопросов, подлежащих компетенции эксперта спектральной лаборатории и другие, то в выводах указывают, почему эти вопросы не рассматривались.

39. К заключению эксперта (акту) прилагают таблицы, графики, копии некоторых спектров и другие материалы, не включенные в исследовательскую часть его. По ходу изложения текста в нем делают ссылки на прилагаемые к нему материалы.

40. Заключение эксперта (акт) составляют не менее чем в двух экземплярах.

41. Копии спектров, графики, фотографии и другие материалы помещают на специальные бланки - таблицы, которые подписывает эксперт - исполнитель данной экспертизы (исследования) На бланках - таблицах могут быть даны к иллюстрациям соответствующие пояснительные надписи и разметки.

42. Экспертиза в спектральной лаборатории должна осуществляться в срок, не превышающий один месяц со дня получения от правоохранительных органов всех необходимых материалов и образцов.

В случае превышения этого срока причина должна быть объяснена экспертом лаборатории правоохранительному органу, назначившему экспертизу, и начальнику бюро судебно - медицинской экспертизы.

43. Запрещается подменять заключение эксперта (акт) различными краткими справками или выписками, а также употреблять для составления этих документов неутвержденные формы и бланки анкетного типа.

44. Заключение эксперта должно быть направлено органу, назначившему экспертизу, не позднее чем через три дня после окончания всех экспертных исследований.

45. Применение новых методик при производстве экспертиз (исследований) допускается, как правило, лишь после предварительной апробации их или при наличии соответствующих информационно - методических материалов.

46. Эксперт спектральной лаборатории одновременно может выполнять экспертизы не более чем по трем делам и при условии, что указанные экспертизы находятся на разных этапах их производства.

47. По окончании экспертизы поступившие материалы дела, вещественные доказательства и не уничтоженные в процессе спектрального анализа объекты возвращают под расписку или почтой органам, назначившим экспертизу, вместе с заключением эксперта (актом).

48. Все находящиеся в архиве лаборатории невостребованные объекты и вещественные доказательства должны быть пронумерованы и храниться в упаковке, обеспечивающей их сохранность. Под архив выделяют изолированное, запирающееся и опечатывающееся, сухое, вентилируемое помещение. Для регистрации архива вводят специальный журнал, где указывают документально согласованный с лицом, назначившим экспертизу (исследование), срок хранения, а также дату и способ уничтожения материалов за подписью членов ликвидационной комиссии. При наличии такого журнала составление актов ликвидации и дополнительное согласование сроков хранения объектов не обязательны.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ

СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ БЮРО СУДЕБНО -

МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Спектральные приборы. Спектрограф кварцевый типа ИСП-30; атомно - абсорбционный спектрофотометр типа Spectr AA 100/200 фирмы Varian или модель 5000 фирмы Perkin Elmer с ртутно - гидридной приставкой; инфракрасный спектрофотометр фирмы Perkin Elmer (Англия) или Specord M 500 (Германия); пламенный фотометр автоматический типа ФПА-2; химико - аналитический комплекс Спектроскан (г. С. - Петербург) и др.

2. Вспомогательное оборудование. Универсальный генератор с электронным управлением типа УГЭ-4 в комплекте с камерой разряда "Аркус"; источник возбуждения спектров ИВС-28 с камерой разряда "Аркус"; микроденситометр типа МД-100 (Германия); спектропроектор типа СПП-2М (Новосибирск); приставка для получения ИК-спектров методом многократного нарушенного полного внутреннего отражения типа МНПВО-1; персональные компьютеры типа IBM PC/XT; печи муфельные: Naberterm модель L9/S, LM312 или Heraeus М110 (Германия); центрифуга лабораторная типа ОПН-8; баня водяная лабораторная с электрическим подогревом; электроплитка типа "Экран"; вытяжной шкаф; вытяжной шкаф "TOXICAP" для ИК-спектрофотометрии; весы технические до 1 кг; весы торсионные до 250 - 500 мг; весы аналитические типа "Mettler" (Австрия); пылесос бытовой электрический; аквадистиллятор и бидистиллятор; термостат электрический суховоздушный; ступки с пестиками из агата, яшмы или органического стекла; холодильные камеры разные - бытовые, морозильные, промышленные; посуда химическая кварцевая разная (тигли, стаканы, колбы, выпаривательные чашки); машинки пишущие; калькуляторы; баллоны газовые, компрессор и др.

3. Расходуемые материалы. Угли спектральные фасонные ОСЧ-7-4; угольные стержни 6 x 200 (ОСЧ-7-3); угольный порошок спектрально чистый; пластинки фотографические спектральные ПФС-03 9 x 24 см; стандарты для атомной абсорбции фирмы "Merck".