МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УССР

"Утверадаю"	Одобрены

Зам.министра здравоохра-       бюро Президиума Ученого меди-
нения УССР	цинского Совета МЗ УССР

В.Н.Гирнн	2 НОЯ(5РЯ 1982 г'

Протокол > 26

Проф.      0.А.Пятак

СУДЕШО-МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАННИХ ИШЕМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА МЕЯОДОМ ПЛАМЕННОЙ ФОТОМЕТРИИ МИОКАРДА

/Методические рекомендации/

Киев - Т962

1

Методические рекомендации составлены судебно-медицинским экспертом Киевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы кандидатом медицинских наук Хаит М.Ы.

Ответственный за издание Главный судебно-медицинский эксперт ИЗ УССР, профессор Щупик Ю.П.

Методическое руководство предназначено для специалистов: судебно-медицинских экспертов, патологоанатомов.

Около половины судебно-медицинских исследований трупов производится по поводу скоропостижной смерти, которая в 75-955? обусловлена сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основное место среди них занимает острая ишемическая болезнь сердца /в дальнейшем ОЙБС/. Как правило, судебно-медицинскому исследованию подвергаются трупы лиц, умерших скоропостижно дома, на работе, на транспорте и т.д. Клинические явления, предшествующие смерти от ОИБС, обычно остаются невыясненными. Морфологические признаки в этих случаях ограничиваются лишь острым расстройством кровообращения типа стаза, параза сосудов, расширением вен, перивас-кулярными кровоизлияниями.

Лишь при длительности ишемического процесса не менее 2-6 часов можно гистологическим исследованием выявить интерстициалькый отек и плазматическое пропитывание стенок венечных артерий, кровоизлияния в атеросклеротические бляшки, начальные признаки некроза мышечных волокон. Однако подобные случаи обычно наблюдаются клиницистами и на судебно-медицинское исследование не попадают.

Отсутствие морфологических признаков, которыми можно объяснить наступление смерти в данный момент обуславливают затруднения при обосновании танатологического заключения у лиц, умерших скоропостижно от ОИВС.

Если в случаях смерти лиц пожилого возраста эксперт обычно находит признаки тех или иных заболеваний со стороны сердечнососудистой системы /атеросклероз, кардиосклероз и т.д./ на которые он может ссылаться,составляя Заключение /хоть они и не объясняют нгступление смерти в данный момент, так как предсу-ществовали и ранее/, то при смерти от ОИБС лиц молодого возраста - и эти признаки обычно отсутствуют.

2.

ОИБС, как известно, может наступить от разных причин. Быстрое наступление смерти при ОИБС, как свидетельствуют современные кли- : ническне и экспериментальные данные, связано с возникновением фибрилляции желудочков. Из цепи сложных и последовательных биохимических превращений, предшествующих фибрилляции /усиленный гликолиз, изменение окислительно-восстановительного потенциала, изменения рН внеклеточной среды и выход ионов калия из клеток/ при судебно-медицинском исследовании трупов, которые обычно производятся не ранее 12-24 часов после смерти, можно четко выявить только изменения в электролитном балансе.

Органические соединения, например, гликоген, посмертно разрушается в связи с чем различия в его содержании между ишемизи-рованными участками сердца /где он был разрушен при жизни/ и не-ишеми^ескими /где распад гликогена наступил посмертно/ обнаружить не удается.

Иные изменения претерпевает калий. Выходя из клеток прижизненно, он вымывается кровью из очага ишек-ии. Что же касается ионов калия, оставшихся в миокарде, то посмертно они могут выйти во внеклеточную среду, где и остаются, не подвергаясь разрушению.

Этот принцип положен в основу выявления очагов ишемии в тех или иных участках левого желудочка сердца. Не исключена возможность, что эти ишемические зоны служат источниками возникновения эктопических возбуждений, приводящих к фибрилляции и скоропостижной смерти.

Если фибрилляция не наступает, то в очаге ишемии развиваются патоморфологические изменения вплоть до некробиоза мышечных волокон и инфаркта.

Как показали многочисленные исследования - концентрация

3.

калия в неповрежденном ишемией миокарде составляет в среднем 250мг% и выше. Возраст, пол и различная выраженность патоморфоло-"гических изменений в сердце в виде атеросклероза венечных артерий, дистрофии миокарда, периваскулярных кровоизлияний не влияют на концентрацию калия в миокарде, если в нем нет ишемических очагов. Также не влияет на концентрацию ионов калия в миокарде и время, прешедшее от момента смерти до вскрытии трупа /в пределах до 48 часов/.

В зоне макро-микросконически выраженного инфаркта миокарда снижение концентрации ионов калия достигает 50-!2Смг?. Одновременно с этим в таких участках наблюдается повышение концентрации ионов натрия. Однако, эта зависимость не столь прямолинейна и в дальнейшем следует ориентироваться лишь на изменение концентрации калия.

В генезе смерти от острой ишемической болезни сердца, когда инфаркт не успевает развиться, и ОИБС с морфологически выраженным инфарктом лежат одни и те же механизмы, а различия в морфологической картине зависят от длительности ишемического процесса.

Выявление снижения концентрации ионов калия в миокарде при скоропостижной смерти от ОИБС дает основание считать, что эти участки являются очагами ишемии в которых морфологические изменения, ввиду быстрого наступления смерти, не успели развиться. Концентрация ионов К. в этих случаях - ниже 200мг£ /в среднем 162 мг?К/.

МЕТОДИКА ВЗЯТИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Как показали многочисленные исследования, для диагностики скоропостижной смерти от ОИБС необходимо иссекать не менее 7 ку-сочяов миокарда из левого желудочка и межжелудочковой перегородки.

4.

После обычного вскрытия сердца производят дополнительные разрезы левого желудочка для иссечения навесок из среднего отдела по линии обычного разреза сердца /а/, из области верхушки /б/, передней стенки /в/, задней стенки /г/, передней сосочковой мшщы /д/, задней сосочковой мышцы /е/, межжелудочковой перегородки /ж/.

Навески весом 100-250 мг иссекают вслед за свежим разрезом, очищают острыми ножничками от эпикарда, эндокарда и соединительно-тканных прослоек, если таковые имеются. Взвешивают их на тор-зонных весах сразу же после иссечения каждой навески, так как уже через несколько минут ткань подсыхает, меняется вес кусочков, что, естественно, может сказаться на результатах исследования.

В бланк направления на анализ /приложение FI/ вписывают вес каждой навески,

Если нет возможности сразу же производить фотометрирование, то навески можно сохранять неопределенно долгое время после высушивания их. Для этого каждую навеску кладут в открытую, вымытую дестиллированной водой чашку Петри вместе с этикеткой на которой указан номер трупа и место, откуда взята навеска /например, № 26-а/ и помещают их в сушильный шкаф при температуре не более 100*до полного высушивания кусочков. Обычно на это уходит 1-2 суток. После высушивания навески можно сохранять в бумажных пакетиках до проведения исследования в лаборатории.

Пользуясь методом высушивания кусочков, эксперты, находящиеся в районах области, могут направлять кусочки в лаборатории областных центров, оснащенные пламенными фотометрами.

При возможности фотометрирования в той же местности, где производилось вскрытие трупа, иссечение навесок может быть

5.

произведено в лаборатории. Для этого вскрытое сердце помещается в промытую дистиллированной водой стеклянную банку, закрывается плотной крышкой и с соответствующим направлением отсылается в лабораторию.

ПОДГОТОВКА К ФОТОМЕТРИГСВАНИВ

Каждая навеска миокарда /свежая или высушенная/ помешается в отдельную 100мл. мерную колбочку, заливается 2мл химически чистой серной кислотой и таким же количеством азотной кислоты. В колбу также добавляется 8-ГО капель пергидроля. Для ускорения процесса разрушения колбочки, на которых сделаны надписи с обозначениями объектов, можно нагревать в вытяжном шкафу на песчаной бане, либо на электроплите через асбестовую прокладку.

Показателем полной минерализации является прозрачный бесцветный раствор. Если полная минерализация не наступила, го после охлаждения растворов к ним вновь добавляют пергидроль и нагревают,

После охлаждения растворов в каждую колбу доливают дести-ллированную воду до метки 100мл, закрывают пробками и взбалтывают растворы.

Приготовление основного и рабочих растворов. Основной раствор содержит 100мг калия и 100 мг натрия в I литре. Для его приготовления в химически чистую мерную колбу емкостью 1000мл помещают взвешенные на аналитических весах навески:

- 0,25422 г

- 0,2533 г

- 0,1907 г

(/VHlPO^ - q,wo г

з   - 0,07941 г растворить предварительно в

Cat 0

уд.ьеиа 1.77    , ^ • ^^S; ^ '

At) ЈV H    • ^S;  '

'w/ Формалин чистый 40% - 5 мл,

Затем, в колбу следует долить дистиллированной воды до I литра и хорошо растворить. Рабочие растворы содержат 2мг, 4мг, и бмг калил и натрия в I литре. Для их приготовления соответственно 20мл, 40мл и 60мл основного раствора в мерных однолитровых колбах доводят дистиллированной водой до I л каждый. Основной и рабочие растворы хорошо сохраняются длительное время в стеклянной посуде г притертыми пробками.

«ЯОМсЯРИРОБАЬКЕ

Фотометрирование производят на пламенном фотометре /инструкция пользования и принцип работы прибора прилагается к каждо-му аппарату/. Горючим может служить, как газ из сети, так и ба-лонный. Воздух в прибор подается либо компрессором, придаваемым к фотометру, либо от компрессора для зубоврачебных кабинетов. Можно использовать также баллоны со сжатым воздухом. Оптимальное давление воздуха - С, €-0,6 атмосфер.

После регулировки пламени, которое должно быть в виде отдельных сосочков, и включения прибора на "калий", он должен "прогреться" 10-15 минут. Вслед за этим, фотометрир^я дистиллированную воду, которую подносят в тигилькс к всасывающей трубочке фотометра,- устанавливают стрелку прибора на "О". Затем, фото-метрируют тем же способом рабочие растворы /2мг, <1уг и 6мг/, отмечая соответственно отклонения стрелки фотометра и вносят их в акт /приложение № 2/.

Перед каждой ЮОмл колбочкой с исследуемыми растворами устанавливают тигильки /либо другую мелкую посуду/ и в них наливают исследуемую жидкость после взбалтывания ее в колбах.

Каждый тигилек с исследуемым раствором фотометрируют, отмечая максимальное отклонение стрелки фотометра в соответствующих графах акта /приложение № 2/.

Ввиду того, что в процессе работы прибора фотоэлементы "устают", необходимо после фотометрирования навесок от каждого трупа /7-10 измерений/ вновь устанавливать стрелку фотометра на "0й, пропуская дистиллированную воду, а затем рабочие растворы, исследуемый материал и т.д., фиксируя показания прибора в соответствующих актах исследований.

После производства всех исследований прибор необходимо'промыть дистиллированной водой и продуть сжатым воздухом.

ОПЩЕШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КАЛИЯ В ИССЛВДУЕШХ НАВЕСКАХ

Б "Акте" /приложение * 2/ имеется милиметровая сетка с нанесенными осями ординат и абсцисс. На оси ординат нанесены деления шкалы прибора фотометра. На оси абсцисс - концентрация рабочих растворов 2 мг/л, 4 мг/л и б мг/л.

Нанося на сетку значения максимальных отклонений прибора при фотометрировании рабочих растворов строят график, который для калия, обычно, представляет прямую линию.

Записанные в "Акте" значения максимальных отклонений стрелки прибора при фотометрировании исследуемых растворов наносят на график, экстраполируют на ось абсцисс и отмечают в "Акте" какой концентрации калия в I л. соответствуют данные показания фотометра.

8.

После внесения всех получениях результатов в соответствующие "Акты" приступают к вычислению концентрации калия в ш% в исследуемых объектах миокарда. Для этого пользуются следующей форму*-лой: .

X я величина,экстраполированная на ось абсцисс х 100

величина навески

100

Полученный результат соответствует содержанию ионов калия во взятом для исследования кусочке миокарда /в мг/£/.

Пример. Величина взятой навески 150 мг. Показания при фото-метрировании рабочих растворов /см.рисунок/ 2мг/л - 20; 4 мг/л - 40 ; 60 мг/л - 60. На милиметровой сетке между нанесенными точками проводим "кривую". Фот^етрирование исследуемого раствора вызвало отклонение стрелки до 30. Экстраполируя с "кривой1

на ось абсцисс, находим,   '   ~™   ~~ ~~     	~,—

что это соответствует кон-центрации рабочего раствора - 3 мг/л. Следовательно, 150 мг миокарда, растворенного в 100 мл воды, соотввт- ' ствуют концентрации  3 мг/ калия в I литре или 0,3 мг ! калия в 100 мл. В 100 мг миокарда содержится 0,2 мг калия, а в

0.3x100 150

ЮОг содержится 9.2x100000 „ 100

мг.

9,

т.е. концентрация калия в объекте равна 200 мгН. Этот же рвзуяь-*а? получим, применяя, приведенную выше формулу:

200

ВЫВОДЫ

Ч1        I. Предлагаемый метод определения концентрации кадия в миокарде левого желудочка сердца у яиц, умерших скоропостижно от острой ишемической болезни сердца дает возможность, наряду с *     другими даннши, выявить очаги ишемии в миокарде в случаях, когда патоморфологические изменения еще не успевают развиться.

2. Содержание калия в миокарде трупов в период 6-48 часов после смерти существенно не изменяется»

3.Концентрация калия в миокарде левого желудочка не зависит от пола к возраста /в границах 18-85 лет/.

- Во всех отделах миокарда левого желудочяа и межжелудоч
ковой перегородки у практически здоровых людей /независимо от
степени выраженности коронаросклероза и кардиосклероза/ содер
жание калия находится выше 200 мг£ - в среднем 250 мг"?.

- При смерти от инфаркта миокарда в зоне некроза мышеч
ных волокон концентрация калия снижается в 2-3 раза /в средкзм

'*'     - 128 мг«Л

6.	Вне зависимости от выраженности патоморфологических иэ-
V     менений при скоропостижной смерти от ОИБС в миокарде левого же
лудочка и межжелудочковой перегородки имеет место очаговое сни
жение концентрации ионсв калия ниже 200мг% /в среднем - 162

10.

7.	Содержание калия ниже 200 мг£ в любой из отделов миокар
да левого желудочка и межжелудочковой перегородки может быть ,
использовано в судебно-медицинской практике в качестве одного

из объективных диагностических признаков смерти от ОИ5С.

8.	Предложенный метод обработки секционного материала путем
высушивания навесок дает возможность судебно-медицинским экспер
там при отсутствии пламенного фотометра направлять объекты в
лаборатории, оснащенные соответствующей аппаратурой.

Приведенные в методических рекомендациях данные об уменьшении концентрации калия в миокарде левого желудочка сердца при скоропостижной смерти от ОИБС были подтверждены работами многих отечественных и зарубежных авторов.

Предлагаемый метод рекомендован научной группой ВОЗ для диагностики ранних ишемичес-ких изменений в сердце человека.

Приложение областное

бюро судебно-медицинской экспертизы

НАПРАВЛЕНИЕ на фотометрическое исследование

Направляемся: вскрытое сердце, иссеченные участки миокарда.

/ненужное зачеркнуть/

высушенные навески

от трупа

/фамилия, имя, отчество, год рождения, пол/

Заключение /акт/ №	Дата смерти

год, месяц, число, час

Дата вскрытия

Краткие обстоятельства дела      _	 ;

Предположительный судебно-медицинский диагноз

| Участки сердца | № трупа и | обоэначе- | Величина навес- |
| --- | --- | --- | --- |
| ние навески |  |  | ки /в мг/ |
| Середина левого желудочка Область верхушки Передняя стенка | * * * | - а - б - в |  |
| Задняя стенка | № | - г |  |
| Сосочювые мышцы: передняя | * | - Д |  |
| задняя | * | - е |  |
| Межжелудочковая перегородка | * | - ж |  |

Цель исследования: определение концентрации калия в направляемых объектах

Опечатано печатью с оттиском

19	г.

фамилия, имя, отчество эксперта  /подпись/

Приложение f 2

областное

бюро еудебно-ыедицинской экспертизы

АКТ судебно-медицинского исследования

На основании направления суд.мед. эксперта ________________

от "	"	 19	г. в __  	отделении

судебно-медицинской лаборатории бюро судебно-медицинской экспертизы

судебно-медицинским экспертом

фамилия, имя, отчество, стаж,

категория, учелая степень и звание

произведено исследование кусочков миокарда левого желудочка и межжелудочковой перегородки трупа

фамилия,имя,отчество трупа,

Заключение /акт/ * 	 вскрытия трупа

Дата наступления смерти	Дата вскрытия

Дата поступления объектов в отделение .

Дата начала исследования        Лата окончания исслед.__

Це/ь исследования: определение концентрации калия /в мг/£/ в

миокарде

Обстоятельства дела ________________________________

На исследование присланы: вскрытое сердце

отметить в какой

посуде и как закупорено
	 пакетов с высушенными навесками

навесок со свежими кусочками миокарда /ненужное зачеркнуть/

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ

!Величина!Максимальное'Концентрация!Концеитраци !навесок !отклонение !калия при (калия в мг% ! /в мг/ (стрелки фото4-экстраполя- !/высчитыва-

метра

?ется по фор-
!мулеА

!ции на ось !абсцисс

Рабочие растворы - 2 мг/л

- 4 мг/л

- б мг/л

Мышца левого желудочка

середина  - а обл.верхуш.- б передн.стенка-в зада.стенка- г Сосочковые мышцы ' передняя  - д зад яя   - е Межжел.перегородка    - ж

Величина, экстраполированная на ось абсциссхЮО неличина Навески

100

Заключение

Снижение концентрации калия выявлено

не выявлено /ненужное зачеркнуть/

в

*

lit

Судебно-4«вд|щинсю!Й эксперт

подпись

УТВЕРЖДАЮ

руководитель учреждения, в котором проводилось внедрение

"	"	19

ADI О ВНЕДРЕНИИ

- Наименование предложения для внедрения. Судебно-медицинская
диагностика ранних ишемических изменений в сердце человека
методом пламенной фотометрии

- Кем и когда предложен. Киевское областное бюро судебно-меди
цинской экспертизы. Кандидат мед.наук Хаит М.М.

- Источник информации /методические рекомендации, диссертации,
монографии и т.д.

- Где и когда внедрено

наименование учреждения, дата начала

внедрения, общее количество наблюдении

5.	Результаты применения метода за период с      г по

положительные /количество наблюдений/ ________

неопределенные   -"-     -"-    __________

отрицательные    -"-     -"-     ., . _._ .....

6.	Эффективность внедрения

подтверждение диагноза, сокраще-

ние сроков проведения экспертиз, другие показатели
7, Замечания, предложения _________»___

Дата	„	Подпись

ответ. за внедрен.

Примечание: I. пп. 1-2 - заполняется разрабст

2,	пп. 3-7 - заполняется организацией, внедрив
шей разработку.

3.	Акт янедрения направляется организацией раз
работчику, ит именование которой приведено в п. 2, для чего
наклеивается почтовая марка, лист складывается по линии пе
региба, ворхний и ниуний край листк% скл